## PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

vypracovaný v súlade § 52 ods. 1 písm. e)  a ods. 5 písm. d) zákona  č. 355/2007 Z. z., vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách  na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci  a NV SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

- Identifikačné údaje  zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „ZZ“)

Prevádzkovateľ ZZ:

Sídlo prevádzkovateľa ZZ:

IČO:

Kontakt (telef., e-mail) :

Názov  ZZ ústavnej starostlivosti:

Oddelenie:

Adresa  ZZ :

Náplň činnosti ZZ (uviesť len hlavné činnosti v odbore):

Priestorové a dispozičné členenie priestorov :

- Vstup zamestnanca zariadenia: Zamestnanec zariadenia vstupuje do izby pacienta a iných priestorov určených na vyšetrovacie výkony a liečebné výkony len v OOPP okrem prípadov, v ktorých zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

- Príjem pacientov

- Zásady prevencie vzniku a šírenia nemocničných nákaz pri príjme, ošetrovaní,

vyšetrovaní a liečbe pacientov (napr. zameranie anamnézy k objasneniu event.

infekcie, ukladanie odevu a obuvi pacientov, opatrenia u pacientov s rizikovými

faktormi, opatrenia u trvale imobilných pacientov a organizácia návštev a i.),

- izolácia pacienta pi podozrení na prenosné ochorenie vrátane pacientov

s multirezistentnými bakteriálnymi kmeňmi - izolačná resp. expektačná izba (áno, nie),

-   prijímanie pacientov na oddelenie: 1/ urgentne 2/ plánovane,

-   príjem pacienta s multirezistentným kmeňom (vstupný mikrobiologický skríning,

ošetrovanie),

-  režim návštev (vyčlenené hodiny, použitie OOPP apod.).

- Hygienické požiadavky pre režim ošetrovania pacientov:

- režim u pacientov s prenosným ochorením (izolácia, ošetrovanie, individualizácia pomôcok atď)

- zdravotnícke pomôcky určené na jednorazové použitie sa používajú len u  jedného pacienta a pri jednom zdravotníckom výkone, nepoužívajú sa opakovane

- druhy používaných OOPP pri ošetrovaní pacientov (samostatne jednorazové a sterilné + indikácie)

- režim starostlivosti o CVK, PVK (ošetrovanie, frekvencia výmeny...)

- režim starostlivosti o permanentný katéter vrátane zberného vrecka (ošetrovanie, frekvencia výmeny, preplach čím ...)

- režim starostlivosti o pacienta na mechanickej invazívnej alebo neinvazívnej ventilácii, kyslíkovej liečbe (vrátane výmeny okruhov, zvlhčovania vzduchu, používaných roztokov)

- režim starostlivosti o pacientov s dekubitmi, ošetrovanie rán

- gél na USG, vyšetrenia – v originál nádobe, dolievanie

- krytie vyšetrovacieho stola jednorazovým materiálom

- režim liekov (masti, gély, lieky, magistraliter roztoky, opiáty, uskladnenie)

- zdravotnícki pracovníci nosia čisté osobné ochranné pracovné prostriedky určené len pre vlastné pracovisko a chránia sa pred znečistením

- hygiena rúk sa vykonáva v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 192/2015 Z. z.

- na parenterálne výkony sa používajú sterilné zdravotnícke pomôcky k chirurgickým zákrokom používajú iba sterilné nástroje a pomôcky

- zamestnanec pripravuje infúzne zmesi asepticky v priestoroch na to určených

- použité nástroje a pomôcky najmä kontaminované krvou sa čistia po predchádzajúcej dekontaminácii dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom

- Stravovanie

-   Hygienický štandard kuchynky

-   Spôsob distribúcie stravy na oddelenie

- Spôsob likvidácie zvyškov pokrmov

- Manipulácia s bielizňou

- Čistá bielizeň:  (druh: OOPP, plachty, podložky ...)

- Skladovanie čistej bielizne (vyčlenený priestor a podmienky skladovania)

- Skladovanie použitej bielizne (vyčlenený priestor, spôsob triedenia,  podmienky skladovania vrátane umývateľného náteru)

- Manipulácia s použitou bielizňou: (kto, kedy a za akých podmienok s ňou manipuluje)

- Používanie OOPP (aké) pri manipulácii, po manipulácii

- Hygienická dezinfekcia rúk (alkoholový roztok)

- Spôsob značenia a triedenia bielizne + vedenie dokumentácie

- Spôsob prepravy a prania (ak dodávateľským spôsobom – zmluva, ak svojpomocne v oddelenom režime od ostatnej bielizne, podmienky transportu – vozíky - dezinfekcia resp. textilné vrecia a ich pranie)

*Ak má ZZ vlastnú práčovňu, je potrebné priloženie detailného popisu stavebného riešenia, priestorového členenia a technologického vybavenia danej práčovne   súlade s Vyhláškou č.553/2007 Z. z.

- Nakladanie s odpadmi :

- Spôsob uskladnenia odpadu v ZZ do transportu:  (koše, vrecia, kontajnery, hrubostenné obaly a priestor na uskladnenie)

- Separovanie odpadu:      (farebné kódovanie vriec)

- Zmluvné zabezpečenie:   ( firma a č. zmluvy  )

- Odkladanie použitých transfúznych súprav

- Uskladnenie nebezpečného odpadu v nemocnici a spôsob zabezpečenia proti prístupu/odcudzeniu

- Režim dekontaminácie prostredia ZZ

-   Malé kontaktné  povrchy a plochy : (druh,  koncentrácia, frekvencia)

-   Veľké povrchy a plochy: (druh,  koncentrácia, frekvencia)

-   Preddezinfekcia inštrumentária (druh, koncentrácia, expozícia)

-   Dezinfekcia kefiek k mechanickej očiste nástrojov

-   Frekvencia striedania dezinfekčných prostriedkov

-   Frekvencia  maľovania ambulancie 1x/2 roky, ( rok posledného maľovania)

-   Frekvencia sanitárneho upratovania (čím, koncentrácia)

Doplniť dezinfekčný program  zdravotníckeho zariadenia

- Režim sterilizácie

Predsterilizačná príprava inštrumentária

-  Spôsob preddezinfekcie použitého inštrumentária (špeciálne nádoby,  druh dezinf.

prostriedku, koncentrácia)

-  Umývanie (manuálne, automat) a dočisťovanie použitého inštrumentária :

-  Dekontaminácia kefiek používaných na čistenie (spôsob):

-  Balenie inštrumentária (druh prístroja) :                                 sterilizačné obaly (druh):

-  Označovanie obalov (údaje) :

Sterilizačné prístroje

- Druhy  sterilizátorov :

- Horúcovzduchový ( typ, rok výroby ):

relé nastavené na teplotu :                   expozícia :

druhy  sterilizovaného inštrumentária a zdravotníckeho materiálu :

- Parný – autokláv  ( typ, rok výroby):

relé nastavené na teplotu :                   expozícia :

druhy  sterilizovaného inštrumentária a zdravotníckeho materiálu :

- Iný*

Kontrola sterilizácie

-Dokumentácia ( výstup z tlačiarne, sterilizačný denník):

archivácia:

- Monitorovanie sterilizačného cyklu

- Chemické indikátory (trieda, druh):	frekvencia použitia:

archivácia:

-Vákuový test (len ak je v programe):

archivácia:

- Bowie Dick  (len ak je v programe):                         frekvencia použitia:

archivácia:

- Helics test (odporúčaný) pre duté inštrumentárium   frekvencia použitia:

archivácia:

- Fyzikálno – biologické kontroly sterilizátorov (kto vykonáva, frekvencia; pozn.:

protokoly musia byť na pracovisku):

*V prípade  používania  iných druhov sterilizácie  napr. EO, FS doplniť.

Zodpovedná osoba za správny výkon sterilizácie :

- Vyšší stupeň dezinfekcie(pracovný postup)

- Endoskopy – hygienicko-epidemiologický režim pri vyšetrení pacientov, starostlivosť o endoskopy – viď samostatná príloha

- Kvalita ovzdušia

- Spôsob vetrania priestorov:	 (prirodzené oknami, klimatizačnou jednotkou

vzduchotechnickým zariadením )

-  Frekvencia výmeny filtrov VZT:

-  Frekvencia technických  revízií  klimatizačných jednotiek :

- Práca s germicídnym žiaričom

- Pracovné činnosti, pri ktorých sa používa germicídny žiarič:  ( napr. po skončení

pracovnej doby, v chrípkovej sezóne viackrát v priebehu pracovnej doby )

- Typ používaného germicídneho žiariča ( otvorený, zatvorený, uviesť výrobcu, rok

výroby, vlnové dĺžky

-  Opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika vyplývajúceho z expozície

germicídnemu žiareniu ( uviesť: po zapnutí germicídu okamžité opustenie

miestnosti, nevstupovať ani krátkodobo do miestnosti so zapnutým germicídnym

žiaričom )

- Oboznamovanie a informovanie zamestnancov ( uviesť : germicídne žiariče môžu

obsluhovať len osoby poučené o prevádzke a možných rizikách, pričom tento fakt

musí byť zdokumentovaný písomnou formou – viď - hneď tu nižšie )

Osoby oprávnené obsluhovať germicídne žiariče s ich  podpisom o poučení           o prevádzke a možných rizikách :

Meno a priezvisko:                                           pracovné zaradenie:

Podpis:

- Postup pri výskyte nozokomiálnej nákazy: Pri zistení nozokomiálnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť hlási vedúcemu pracovníkovi a súčasne sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie a do denníka nemocničných nákaz. Súčasne sa uvedená skutočnosť nahlási do 48 hodín príslušnému  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

- Postup pri poranení zdravotníckeho pracovníka: Každý prípad poranenia s expozíciou biologickým materiálom zdravotnícky pracovník okamžite ohlási najbližšiemu nadriadenému, ktorý túto udalosť zaznačí do úrazového denníka, zabezpečí overenie okolností, za ktorých k expozícii došlo, zaistí nevyhnutnú dokumentáciu nehody a zabezpečí opatrenia na zabránenie vzniku takejto udalosti.

- Zvláštne údaje  doplniť podľa odborného zamerania oddelenia:

S poriadkom oboznámený personál:                               Dňa:

kým

Za dodržiavanie poriadku a jeho kontrolu zodpovedá:     Meno

Podpis

Dátum:							pečiatka a podpis prevádzkovateľa