**PREVÁDZKOVÝ PORIADOK**

(pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat)

**I. Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa:**

**Názov zariadenia :**

**Adresa:**

**Kontakt:**

**Prevádzkovateľ zariadenia**

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Štatutárny zástupca:**

**Kontakt:**

1. **Popis zariadenia :**

Popis či sa umelé kúpalisko využíva len pre účely kúpania dojčiat a batoliat, alebo v rámci služieb poskytovaných celej verejnosti ( časové vymedzenie prevádzky?), počet a druh bazénov ( s recirkuláciou vody, bez recirkulácie vody,...), popis priestorového usporiadania prevádzky umelého kúpaliska určeného na kúpanie dojčiat a batoliat - funkčná nadväznosť ( šatne -stôl na prebaľovanie, zariadenia pre osobnú hygienu - kde sú prístupné, počet, rozdelenie podľa pohlavia, pre koho sú prístupné, bazén, oddelený priestor na dojčenie, odpočinok a na aklimatizáciu detí pred odchodom, miestnosť na odkladanie hračiek a pomôcok používaných v bazéne, priestor na uloženie potrieb na upratovanie a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s výlevkou ......,), priestory určené na kúpanie dojčiat a batoliat sú prevádzkovo oddelené od ostatných priestorov.

Uviesť o akú prevádzku ide (celoročná alebo sezónna prevádzka):

 Sezónna prevádzka: od do

1. **Druh a spôsob poskytovania služieb**

Popis poskytovaných služieb, komu sú poskytované služby: (napr. verejnosť – deti vo veku od do a ich rodičia, ...........)

 Napr. bazén pre dojčatá a batoľatá je určený na organizované kúpanie a plávanie detí vo

 veku od troch mesiacov do troch rokov.

 **3. Údaje o kapacite umelého kúpaliska, bazénov**

Detí + sprevádzajúcich osôb

 **4. Údaje o trvaní prevádzky**

 Prevádzková doba, objednávkový systém

 **5. Základné údaje o kvalite vody**

Uviesť zdroj vody, ktorý sa využíva na napúšťanie bazéna/bazénov:

Voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)

 Spôsob informovania o aktuálnej teplote vody a teplote vzduchu

**6. Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody**

 V súlade s požiadavkami prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

* Ukazovatele a frekvencia ich kontrol počas sezóny, resp. v priebehu roka
* Ukazovatele a frekvencia ich kontrol počas dňa , osobitne sa zamerať na teplotu vody

 Evidencia o prevádzke umelého kúpaliska v súlade s požiadavkami § 8 ods. 8 vyhlášky MZ

 SR č. 308/2012 Z. z.

**7. Spôsob úpravy vody v bazéne/bazénoch**

 Popis technológie úpravy vody v súlade s požiadavkami podľa § 10 ods. 8,9, 10,11 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

 Postup pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou podľa § 10 ods. 7 vyhlášky

 MZ SR č. 308/2012 Z. z.

**8. Zásady prevádzky a údržby zariadení, spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch,**

 **bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode**

 Frekvencia vypúšťania bazéna/bazénov, čistenie bazéna/bazénov, dezinfekcia, výmena vody

 v brodisku, dezinfekcia.

 Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, zariadení, športových pomôcok používaných vo

 vode podľa § 10 ods.5, 6 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

**9. Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd**

 Uviesť spôsob zberu odpadov pochádzajúcich od návštevníkov, prechodné skladovanie a

 frekvenciu odvozu tuhého komunálneho odpadu, kto zmluvne zabezpečuje odvoz tuhého

 komunálneho odpadu

 Uviesť spôsob odstraňovania odpadových vôd (kanalizácia, žumpa – uviesť aj interval

 vývozu, ČOV, septik)

**10. Zásady správania návštevníkov**

 Brodítka pred vstupom do vody, sprchy pred vstupom a po výstupe z vody; požiadavky

 podľa § 9 ods. 7,8 a § 10 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

**11. Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci**

 Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci – umiestnenie, prístup, vybavenie, lekárnička

**12. Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom, inštruktorom**

Počet plavčíkov, inštruktorov, miestnosť pre plavčíkov, inštruktorov

**Dátum podpis + odtlačok pečiatky prevádzkovateľa**