Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Čadci

1.  ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  - AKČNÝ PLÁN PRE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽOV SR III. (NEHAP III)

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHŽP

Plnenie: A – monitoring pitnej vody – do zberu údajov a dozornej činnosti bolo zaradených pre rok 2008 v okrese Čadca 33 vodovodov (do správy SeVaK a.s. Čadca patrí 15 vodovodov, 16 do správy samospráv a 2 vodovody sú v správe akciových spoločností) a v okrese Kysucké Nové Mesto 15 vodovodov (9 vodovodov patrí do správy SeVaK, a.s. Čadca 6 vodovodov majú v správe samosprávy). V zmysle platnej legislatívy a odborného usmernenia UVZ SR sa vykonáva odber vzoriek vody pre pitné účely a samotné laboratórne stanovenie v rozsahu preverovacieho a  kontrolného monitoringu, pričom laboratórne spracovanie vzoriek centrálne spracováva RUVZ so sídlom v Žiline a rádiologické vyšetrenia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Boli odobraté nasledovné počty vzoriek: preverovací monitoring (minimálna analýza vzoriek vody) okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto 57 +19=76, kontrolný monitoring (úplná analýza) okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto 5+5=10 .  Celkový počet vzoriek odobratých v monitoringu 86. V 3 prípadoch (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec) u vodovodov hromadného zásobovania  bol vykonaný odber pre rádiologické stanovenie kvality dodávanej pitnej vody. Počas uplynulého obdobia nebola zaznamenaná epidémia vodou prenosných ochorení a taktiež v zmysle platnej legislatívy nebolo treba udeliť výnimky v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Nekvalita vody sa prejavila v mikrobiologických ukazovateľoch u vodovodov Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Raková, Krásno nad Kysucou, Makov. Príčiny sú v nekontinuálnej dezinfekcii vody a v problémoch technického rázu v meste Turzovka, kde t.č. je už situácia stabilizovaná. Prevádzkovatelia vodovodov boli vyzvaní k náprave. 	So zástupcami SeVaK, a.s. Žilina bolo realizované ústne jednanie vo veci kvality vody v meste Turzovka, Horný Vadičov. Okamžite zo strany prevádzkovateľa bola robená náprava - technické prepojenie, odkalenie. Situácia sa stabilizovala.

Vyššie uvedenými vykonanými odbermi vody bola plnená úloha monitoringu kvality vody a podania správy pre Európsku komisiu za roky polrok 2008, ktorú centrálne spracováva z regionálnych podkladov UVZ SR. Následne je vykonávaná príprava na tabuľkové spracovanie údajov za posledné 4 roky u vodovodov nad 5 000 zásobovaných obyvateľov.

Terénny odber vzoriek vôd vykonávajú pracovníci tunajšieho úradu verejného zdravotníctva a laboratórne analýzy vykonáva Žilina a na požiadanie ďalšie špecializované pracoviská. Všetky výsledky sú archivované na oddelení, následne spracovávané a vkladané do programovej databázy počítačového programu Vydra, jedenkrát ročne celý ročný zber údajov je elektronicky zasielaný do NRC pre pitnú vodu na RÚVZ Košice pre celoslovenské spracovanie. Údaje sú archivované a využívané pre porovnanie výsledkov v rámci spádového územia a Slovenska. Za rok 2007 údaje ku 31.1.2008 boli odoslané a za rok 2008 budú odoslané ku 31.1.2008 do centrálnej databázy RUVZ Košice. Pripravuje sa nové spracovávanie údajov cez IS internetu.

B – monitoring kvality vody z vlastných vodných zdrojov –  Na požiadanie občanov bolo vykonaných 16 odberov vzoriek vôd za účelom zistenia kvality vody a vhodnosti využívania vlastného vodného zdroja.

Pri príprave letnej turistickej sezóny boli v zariadeniach cestovného ruchu v počte 3 odobraté kontrolné vzorky vody v rámci štátneho zdravotného dozoru.

C - posudzovanie územných plánov, stavebných dokumentácií – celkový počet posúdených stavebných dokumentácií pre stavebné povolenie ako platená služba nad rámec zákona bolo 43 a v 2 prípadoch bolo vypracované odborné stanovisko pre tzv. integrované povoľovanie stavieb pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

1.4.  SYSTÉM INFORMOVANIA VEREJNOSTI S VYUŽITÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Gestor úlohy: RÚVZ hl. m. SR Bratislava, RÚVZ Košice

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHŽP

Plnenie: Úloha je plnená následne s nadviazaním na rok  predchádzajúci. Na web stránke úradu sú zverejnené nasledovné údaje: koncepcia odboru, personálne obsadenie, dozorované zariadenia, legislatíva, počty jednotlivých druhov zariadení, informácia v oblasti smogu, opatreniach pri záplavách, hygienické zabezpečenie vody.  V rámci informačného systému sú od tejto sezóny prístupné údaje o prevádzkovaní a kvalite vody v zariadení Krytej plavárne Čadca. Gestor úlohy údaje naďalej spracováva a bude zaslaná presná inštruktáž na jednotnosť vizuálu stránky. Táto úloha bude ukončená po odsúhlasení hlavným hygienikom a následnom zaslaní usmernenia hlavnou odborníčkou HŽP.

1.6. MONITORING KVALITY VODY PRÍRODNÝCH KÚPACÍCH OBLASTÍ V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, PRÍPRAVA PODKLADOV PRE EÚ

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHŽP

Plnenie: V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto nie sú sústredené a vyhradené lokality ako rekreačné územia s možnosťou prírodných kúpalísk a ani neboli zaevidované lokality s tzv. divokým kúpaním.

Zber a spracovanie údajov a následné evidovanie je zamerané a sústredené na dodržiavanie prevádzkovej a osobnej hygieny, legislatívy a hygienických požiadaviek na Krytej plavárni v Čadci. Úloha sa vykonáva celoročne, priebežne v zmysle platnej legislatívy – kontrola prevádzkovej a osobnej hygieny v zariadení a kontrola kvality bazénovej vody. Zariadenie tvorí komplex pre športovú a relaxačnú činnosť. Sú tu situované a využívané sauna, fitnescentrum, ktoré sú t.č. v rekonštrukcii. Nosnú časť však tvorí športové a rekreačné plávanie. V zmysle platnej legislatívy stanoveného monitoringu kvality vôd sú vykonávané analýzy kvality bazénovej vody. Majiteľom objektu je mesto Čadca a prevádzkovateľom ZZO Čadca, Ing. Droščák.  K 15.06. 2008  bola na UVZ SR  zaslaná   po malých úvodných ťažkostiach elektronická správa, cez novo zavedený IS informačný systém, o pripravenosti kúpacích lokalít na letnú turistickú sezónu a pri mimoriadnych situáciách a následne sa vykonáva cez IS informačný systém tzv. hlásna týždenná služba vždy v posledný pracovný deň týždňa.

Celkovo za uplynulé obdobie bolo odobratých z bazénovej vody na Krytej plavárni Čadca          8 vzoriek a to v zmysle novej metodiky (zameranie sa na termotolerantné améby a legionelly sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch).

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola rozbehnutá dozorná činnosť zisťovania kvality bazénovej vody v  ubytovacích zariadeniach poskytujúcich relaxačné služby.  V mesiaci jún bola vykonaná komplexná previerka zariadenia Hotel Husárik aj s odberom bazénovej vody. V úlohe sa pokračuje pre oblasť Oščadnica a Makov – Kasárne.

Pre túto oblasť činnosti je rozbehnutý počítačový projekt IS pre kúpacie vody. Ukončila sa skúšobná verzia a k 15.6.2008  sa začala verzia informovanosti cez internetové stránky pre odbornú a laickú verejnosť.

1.7. ZHODNOTENIE POKLESU SPOTREBY PITNEJ VODY Z VEREJNÝCH VODOVODOV A ZDRAVOTNÝCH DÔSLEDKOV

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHŽP

Plnenie: Začalo sa s realizáciou projektu Zhodnotenie poklesu spotreby pitnej vody z verejných vodovodov a možných zdravotných dôsledkov. Bolo vykonané prvé inštruktážne sedenie na krajskej porade organizovanej RÚVZ Čadca. Pilotná štúdia bola rozbehnutá cez krajské  RÚVZ v mesiacoch máj – jún a následne v II. polroku 2008 bude realizovaná na všetkých úradoch verejného zdravotníctva. Ide o dotazníkovú akciu so spätnou väzbou a vyhodnotením cez elektronickú poštu.

1.8. MONITORING KVALITY PITNEJ VODY NA SPOTREBISKU V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, PRÍPRAVA PODKLADOV PRE SPRÁVU EÚ

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHŽP

Plnenie: Jedná sa o úlohu, ktorá je zavedená na úradoch ako prioritná a ako úloha stála a je plnená v súlade s legislatívou. Získané údaje za rok 2008 uvádzame v bode 1.1. písm. A rozpísaná podrobne. Pripravované je tabuľkové spracovanie cez IS systém internetu.

2.  ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA

2.1. ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK ZAMESTNANCOV  Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPÔSOBU PRÁCE

Gestor úlohy: ÚVZ SR, RÚVZ Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Úloha bola plnená v rámci výkonu dozornej činnosti zameranej prevažne na zamestnávateľov, kde sa vykonávajú rizikové práce podľa odborných usmernení  ÚVZ SR.

Prioritou znižovania miery zdravotných rizík bolo vyžadovanie zabezpečovania technických opatrení už pri uvedení pracovných priestorov do prevádzky, tam kde to technológia výroby neumožní, boli požadované organizačné a iné opatrenia. V ostatných prípadoch na znižovanie miery zdravotného rizika pracovníkov boli uplatňované náhradné opatrenia ako prideľovanie a používanie príslušných OOPP, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a kontrola dodržiavania záverov zo strany zamestnávateľa. Účasť pri výbere pracovísk a pracovníkov, ktorým bol  poskytovaný rekondičný pobyt zamestnávateľom.

Súčasťou tejto činnosti bolo i  zisťovanie informovanosti zamestnancov o výskyte  faktorov pracovného prostredia a pôsobení na ich zdravie, po vyhodnotení boli vyžadované v prípade potreby opatrenia na predchádzanie poškodeniu zdravia prácou.

V zmysle príslušných nariadení vlády bolo požadované spracovanie podkladov pre vypracovanie posudkov o  riziku a  prevádzkových poriadkov, ktoré v zmysle zákona podliehajú schvaľovaciemu konaniu. V  1. polroku mohol byť vydaný súhlasný posudok k 28 prevádzkovým poriadkom.

2.1.1.  Znižovanie miery  zdravotných rizík (rizikové práce)

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: V zmysle Vyhlášky  MZ SR číslo 448/2007  sa  pokračovalo v prehodnotení evidencie rizikových prác za príslušné okresy podľa predložených návrhov, resp. z nášho podnetu. Po prehodnotení boli postupne podľa platnej legislatívy vydávané rozhodnutia o určení rizikových prác pre novovzniknuté organizácie a všetkých zamestnávateľov, ktorých máme  v evidencii, doteraz bolo vydaných 56 rozhodnutí a  v  6 prípadoch vydané oznámenie o ukončení právoplatnosti rozhodnutia. K neobjektívnej miere znižovania zdravotných rizík vedie tá skutočnosť, že objektívne hodnotenia faktorov v pracovnom prostredí vykonávané na žiadosť  organizácií nie sú v súlade  s  poznatkami zo zdravotného dozoru a  títo zamestnávatelia zámerne  znižujú kategóriu rizika. Konkrétne táto situácia  bola zistená  u zamestnávateľa HOSPOL Skalité. Preukazovanie miery rizika nám sťažuje situácia, že tunajšie pracovisko nemá vlastné laboratóriá a túto činnosť sporadicky pre nás vykonáva RÚVZ Žilina.

2.1.2.  Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov

Gestor úlohy: RÚVZ Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Miera hodnotenia zdravotných rizík pri práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami v 1. polroku 2008 v  priemyselných organizáciách okresov nebola vykonávaná, pretože situácia to nevyžadovala a toto hodnotenie bolo vykonané v predchádzajúcom roku.  I naďalej takéto prípravky  používa 5 priemyselných organizácií a  v 1.polroku rozhodnutie na nakladanie s kyanidom sodným bolo vydané pre a.s. OMNIA Kysucké Nové Mesto. Podľa platného odborného usmernenia pracovníci poskytujú informácie ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré teraz spadá do kompetencie RÚVZ Žilina.

2.1.3.  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Výskyt karcinogénnych látok bol zaznamenaný v s.r.o. Tilo Slovakia Krásno nad Kysucou z dôvodu používania tvrdého dreva. Požadované nápravné opatrenia boli realizované, stanovené limity prašnosti neprekračovali a posúdený prevádzkový poriadok zaručuje, že pracovníci nebudú nadmieru exponovaní tejto škodlivine.

Kategorizácia rizika ionizujúceho žiarenia bola riešená a prehodnocovaná s vedením NsP Čadca a Polikliniky Kysucké Nové Mesto. K tomuto rizikovému faktoru boli vypracované odborné posudky, na  základe ktorých mohla byť vykonaná kategorizácia a rozhodnuté o ich  zaradení do rizika.

V rámci preventívneho dozoru sú aktívne vyhľadávané pracovné postupy a technológie, kde by sa riziká z týchto látok mohli vyskytovať.

Vzhľadom na charakter okresov do úvahy prichádza nové prehodnocovanie miery rizika pracovísk, kde sa spracováva tvrdé drevo.

2.1.4.   Znižovanie psychickej záťaže

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Pracoviská s psychickou pracovnou záťažou budú zaradené do kategórie práce 3 len vtedy, keď hodnotenie bude vykonané podľa metodík príslušného nariadenia vlády. Pretože pracovné zdravotné služby toto hodnotenie vykonávali len kvalifikovaným odhadom a návrh neobsahoval všetky náležitosti podania, vec bola postúpená na konzultáciu ÚVZ SR Bratislava, stanovisko tohto úradu bolo sprístupnené pracovným zdravotným službám s tým, aby podanie prehodnotili v zmysle tohto stanoviska, doteraz tak nebolo  vykonané.

Pracoviská evidované s touto záťažou v domovoch dôchodcov a  sociálnych služieb by mali byť  postupne prehodnotené na dožiadanie zamestnávateľa pracovnou zdravotnou službou, lebo tak to ukladá príslušné nariadenie vlády.

2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného                      a jednostranného zaťaženia

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Tieto ochorenia mali v pôsobení RÚVZ sporadický výskyt, a preto mohli byť so zamestnávateľmi  riešené  opatrenia ako výskytu týchto ochorení predchádzať. O tom svedčí i skutočnosť, že v 1. polroku 2008 nebolo hlásené žiadne podozrenie na výskyt DNJZ.

2.1.6.  Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice

Gestor úlohy: RÚVZ Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: Úloha je plnená priebežne, odborné usmernenie  ÚVZ SR  slúži pre hodnotenie pracovných podmienok a spôsobu výkonu práce ako prevencia výskytu týchto  ochorení  a  je uplatňované už pri  vydávaní posudku k prevádzkovaniu takéhoto pracoviska. V 1. polroku  takéto podozrenie z ochorenia nebolo prešetrované.

2.2. ZNIŽOVANIE RIZIKA VZNIKU OCHORENÍ PODMIENENÝCH PRÁCOU

U ZAMESTNANCOV  PRI  PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPPL

Plnenie: V 1. polroku sa pokračovalo v plnení tejto úlohy podľa platnej legislatívy a previerka bola vykonaná  v a.s. INA Kysuce Kysucké Nové Mesto. Bolo zistené, že prevažnú časť pracovnej zmeny so  ZJ pracuje 551 pracovníkov,  z toho 164 žien.  Ide o pracoviská  v  administratíve, ale i vo výrobe –  evidencia údajov, plánovanie výroby v profesií konštruktér, fakturant, plánovač výroby a pod. Dozorom bolo konštatované, že spoločnosť zabezpečuje jednotlivé úlohy NV SR č. 276/2006 na zaistenie ochrany zdravia zamestnancov. Tiež bola dotazníkovou metódou zisťovaná informovanosť zamestnancov o  bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na ochranu ich zdravia. Zo 110 dotazníkov sa nášmu pracovisku vrátilo 95 vyplnených, ktoré budú ďalej prehodnotené a výsledky využité v dozornej činnosti.

3. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN    A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

3.1. SLEDOVANIE DUSIČNANOV A DUSITANOV, MYKOTOXÍNOV A PATULÍNU A REZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHV a PBP

Plnenie: Cieľom plnenia úlohy je zistenie hladiny kontaminácie uvedenými cudzorodými látkami v dojčenskej a detskej výžive s obsahom mrkvy, listovej zeleniny, jablka, hrozna a živočíšnych zložiek.

Úloha je plnená odberom 5 vzoriek v každom mesiaci za účelom  monitorovania hodnôt NO3, NO2. Sledovanie hodnôt je i s cieľom stanovenia záväzného limitu vyšetrovaných kontaminantov ako podklad k prijatiu legislatívnych ukazovateľov. Súčasťou odberu je i výkon štátneho zdravotného dozoru v rozsahu kontroly podmienok skladovania a označovania  daných výrobkov. Výsledky sú štvrťročne spracovávané a zasielané v stanovených termínoch na ÚVZ SR. T. č. spracovaných 25 vzoriek .

Obsah mykotoxínov a reziduí pesticídov bude plnený v priebehu II. polroka, vyšetrenia potravín bude zabezpečovať RÚVZ Poprad.

3.2.  SLEDOVANIE VÝŽIVOVÉHO STAVU VYBRANÝCH VEKOVÝCH SKUPÍN DOSPELEJ POPULÁCIE

Gestor úlohy: ÚVZ SR, RÚVZ Poprad a Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHV a PBP

Plnenie: V I. polroku boli vybrané skupiny dospelej populácie v kategórii stredne ťažkej práce, a to pri výrobe pekárenských, cukrárenských a lahôdkárskych výrobkov v okrese Čadca s tým, že prevádzkovatelia boli oboznámení o cieli úlohy a bol dohodnutý termín na samotný výkon úlohy v II. polroku 2007. Jedná sa o väčšie výrobne ( KPaC Čadca ). Táto úloha je plnená ako celoslovenských projekt. V I. polroku boli pripravené písomné podklady – dotazníky pre plnenie úlohy.

Na základe požiadavky spracovať do databázy konzumácie potravín pre Európsky úrad a bezpečnosť potravín boli v I. polroku spracované údaje za tri roky . V termíne                      do 15.09.2008 je potrebné spracovať údaje za ďalšie tri roky.

3.3.   KONTROLA JODIDÁCIE KUCHYNSKEJ SOLI

Gestor úlohy: ÚVZ SR a RÚVZ Košice

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHV a PBP

Plnenie: Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu do ľudského organizmu je v pravidelných mesačných intervaloch realizované odberom vzoriek s rozdelením do jednotlivých etáp. Bolo odobratých celkom  18 vzoriek kuchynskej soli. Odbery boli vykonávané vo výrobných prevádzkach a v rezorte obchodu. Laboratórne výsledky vykázali zdravotnú bezpečnosť.  Plnenie úlohy je stanovené na obdobie celého r. 2008, takže v druhom polroku sa bude pokračovať v jej plnení.

3.4. SLEDOVANIE REGULOVANÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH          VÝROBKOCH

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHV a PBP

Plnenie: V zmysle plnenia úlohy bolo vykonaných  21 kontrol zameraných na zistenie úplnosti dokumentácie výrobkov dovážaných do prevádzkových jednotiek, ako i na označovanie vybraných regulovaných látok v zložení a na obale kozmetických výrobkov v zmysle platnej legislatívy. Kontrola dokumentácie bola vykonaná i u jedného dovozcu, ktorý zároveň vykonáva i veľkoobchodnú činnosť na území okresu Čadca.

Súčasťou národného plánu odberu vzoriek je i odber vzoriek kozmetiky na cielené sledovanie vybraných látok v kozmetických výrobkoch ( dekoratívna kozmetika - mikrobiológia, zubné pasty - fluoridy ). Celkom bolo odobratých 7 vzoriek.

3.5.   BEZPEČNOSŤ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHV a PBP

Plnenie: Úloha pozostáva z viacerých etáp. V I. polroku 2008 bola vykonávaná kontrola povinnej dokumentácie u dovozcov kozmetických výrobkov, ako i kontrola podmienok skladovania v obchodnej sieti. Na základe hlásení o nebezpečných kozmetických výrobkoch prostredníctvom rýchleho výstražného systému RAPEX bolo vykonaných cielene 91 kontrol v distribučnej sieti.

4. ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE

4.2.   SÚČASNÝ STAV VÝŽIVY A VÝSKYT OBEZITY U DETÍ VO VEKU OD 6 DO 15 ROKOV ŽIVOTA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

Gestor úlohy: Detská klinika LF UK, Detská FN v Bratislave, teoretické ústavy LF UK,     ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHDM

Plnenie: Vyššie uvedený projekt bol v roku 2007 ukončený. V úlohe sa však bude pokračovať formou odberu vlásočnicovej krvi na vyšetrenie glukózy, cholesterolu /HDL, LDL/ a triglyceridov na regionálnej úrovni. Doposiaľ bolo vyšetrených 63 detí.

4.4.  PREVENCIA CHYBNÉHO DRŽANIA TELA U ŠKOLSKÝCH DETÍ

Gestor úlohy: ÚVZ SR, STU

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OHDM

Plnenie: Oddelenie hygieny detí a mládeže bolo zapojené do III. etapy tohto projektu v roku 2007. Táto etapa bola zameraná na zmonitorovanie prostredia a ergonomických podmienok počítačových učební na stredných školách a gymnáziách v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov pri práci s počítačom.

Na uvedenom projekte v súčasnosti neparticipujeme nakoľko v roku 2007 bola táto etapa ukončená.

5. ODBOR OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM

Nehodnotí sa.

6. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE

6.1. NÁRODNÝ IMUNIZAČNÝ PROGRAM SR (NIP SR)

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: Pravidelné povinné očkovanie sa vykonáva proti desiatim prenosným ochoreniam. Oddelenie epidemiológie vykonáva sústavné odborné a metodické usmernenie lekárov pre deti a dorast a dospelej populácie pri výkone očkovania.

V mesačných intervaloch na základe NV SR č. 377/2006 Z. z. § 17, písm. 4, 5, 6 sa vykonáva kontrola  a evidencia očkovacích výkonov všetkých pediatrických obvodov v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

V roku 2008 v súlade s odporúčaním SZO sa realizovali nasledovné zmeny očkovacieho kalendára:

- zaviedla sa do pravidelného povinného očkovania detí proti záškrtu, tetanu a pertussis očkovacia látka s acelulárnou zložkou proti pertussis

- zmena bivalentnej vakcíny na trivalentnú na preočkovanie adolescentov proti záškrtu, tetanu a detskej obrne

  - SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: Vykonáva sa priebežne. Od septembra 2006 sa posilnila surveillance a kontrola infekčných ochorení a začlenila sa naša surveillance do siete EÚ používaním nového informačného systému EPIS.

  - INFORMAČNÝ SYSTÉM PRENOSNÝCH OCHORENÍ

Gestor úlohy: ÚVZ SR, RÚVZ Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: IS poskytuje centrálnu databázu prípadov infekčných ochorení hlásených individuálne, prípadov chrípky, chrípke podobných ochorení a ARO hlásených hromadne, systém rýchleho varovania. Uvedený informačný systém zahŕňa manažment epidémií, manažment kontaktov a ohnísk.

Vstupný portál nového programu sprostredkuje širokej verejnosti všetky základné informácie o prenosných ochoreniach, ich výskyte v SR, o možnostiach ich predchádzania, o očkovaní a ďalších preventívnych opatreniach.

Všetci lekári okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto boli oboznámení o možnosti zasielania hlásení prenosných ochorení a ARO elektronickou poštou.

  - NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY

Gestor úlohy: RÚVZ Trenčín

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: Priebežne sa vykonáva surveillance a kontrola závažných NN na rizikových lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení. Vykonáva sa kontrola hygienicko – epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky – I. polrok 2007 – 11 kontrol HER, manažment závažných NN.

V priebehu I. polroka 2008 sme odobrali 374 sterov z prostredia, 135 sterov zo sterilného materiálu a 72 kontrol sterilizačnej techniky.

Je nevyhnutné sledovanie mikrobiálnej rezistencie na ATB a biocídy, kontrola endemického osídľovania nemocníc nemocničnými polyrezistentnými kmeňmi a zlepšenie laboratórnej spolupráce.

  - MIMORIADNE  EPIDEMIOLOGICKÉ SITUÁCIE, VRÁTANE BIOTERORIZMU

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: Pre prípad pandémie chrípky, bioteroristických útokov a mimoriadnych epidemiologických situácií sú vypracované a aktualizované krízové plány, ktoré zabezpečujú dostatočnú pripravenosť, koordinovaný postup odborne podložený a dobre zdokumentovaný.

Od septembra 2006 v rámci nového informačného systému EPIS funguje systém rýchleho varovania, ktorý zabezpečuje komunikáciu na národnej a medzinárodnej úrovni.

  - ENVIROMENTÁLNA SURVEILLANCE POLIOMYELITÍDY A SLEDOVANIE VDPV

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, epidemiológia

Plnenie: Na základe prípisu MZ SR, Hlavného hygienika SR podľa § 5 ods. 6 písm. j) zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme odobrali a doručili do laboratória v Banskej Bystrici 2 vzorky odpadových vôd z ČOV Čadca na monitorovanie cirkulácie divokých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov s osobitným zreteľom na sledovanie tzv. VDPV. Izolácia na bunkových kultúrach bola v obidvoch prípadoch negatívna.

7. OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA (BŽP, MŽP, CHA, FF)

Nehodnotí sa.

8. LEKÁRSKA MIKROBIOLÓGIA

Nehodnotí sa.

9. PODPORA ZDRAVIA

9.2.  „ŽIŤ ZDRAVŠÍ A  KVALITNEJŠÍ ŽIVOT V STARŠOM VEKU, ALEBO MÁM 65+ A TEŠÍ MA, ŽE ŽIJEM ZDRAVO“

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie: V klube Jednoty dôchodcov na Slovensku sme zrealizovali prednášku na tému: „Výživa a zdravie v staršom veku“. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho domu v Čadci a zúčastnilo sa na nej cca 50 seniorov. Prednáška bola doplnená meraním telesného tuku pomocou prístroja Omron BF 300 , vypočítaním BMI indexu prostredníctvom počítačového programu u cca 10 seniorov a rozdaním zdravotno – výchovných materiálov v podobe letákov, časopis, brožúr a podobne. Ukazovatele kardiovaskulárneho rizika (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, TAG, glukóza) sme stanovili 17 seniorom.

9.3.  „ZDRAVOTNO–VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU   – STOMATOHYGIENA“

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie: Interaktívnu zdravotno – výchovnú prednášku na tému: „Zdravé zúbky“ sme zrealizovali v MŠ v Hornom Vadičove pre 38 detí vo veku od 3 do 6 rokov.  Hravou formou za pomoci rozprávky s názvom:„ O maškrtnom Adamkovi“ sme deťom vysvetlili, čo je zubný povlak, zubný kaz ako baktérie premieňajú cukor na kyselinu a iné.  Deťom sme premietli i animovanú rozprávku s názvom „ Prečo vlk šušlal“. Prednáška bola doplnená i názornou ukážkou správnej techniky čistenia zubov.  V MŠ na Ul. Hurbanovej v Čadci sme pripravili prezentáciu s názvom: „Aby zúbky neboleli“ pre 37 detí vo veku 5 až 6 rokov. Prezentácia bola doplnená názornú ukážku správnej techniky čistenia zubov u detí predškolského veku a premietnutým dvoch rozprávok s názvom: „Maškrtná veverička“ a „Čo sa stalo medvedíkovi“. V MŠ v Dolnom Vadičove sme pripravili prednášku na tému: Zdravé zúbky“ pre 17 detí vo veku od 3 až 6 rokov. Prednáška bola doplnená o názornú ukážku čistenia zubov u detí predškolského veku, o kvíz a rozprávku s názvom „O maškrtnom Adamkovi“.        Deti MŠ v Dolnom Vadičove boli odmenené darčekovými predmetmi od ZP Dôvera (balóny, šnúrky na mobil a kľúče, cukríky a iné) a omaľovánkami. Dve učiteľky MŠ v Hornom Vadičove a rovnako i dve učiteľky MŠ v Dolnom Vadičove a päť učiteliek MŠ na Ul. Hurbanovej v Čadci vyplnili dotazník pre učiteľov po ukončení intervenčného pôsobenia projektu Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno – výchovné pôsobenie u detí predškolského veku.

  - AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÝCH DNÍ

Gestor úlohy:  ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie:  4. február - Svetový deň rakoviny

V elektronických médiách (internetová stránka Informačného centra mladých, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci) sme uverejnili článok s názvom: „Kampaň na ochranu detí a mládeže pokračuje“ a  „4. február – Svetový deň proti rakovine“.

22.marec – Svetový deň vody

Uverejnili sme článok s názvom „Bez vody niet života“ na internetovej stránke mesta Čadca, internetovej stránke Regionálneho úradu v Čadci a článok bol taktiež uverejnený na televíznom infokanály obce Stará Bystrica. V klube Jednoty dôchodcov na Slovensku sme spropagovali Svetový deň vody pre cca 50 seniorov. Odprezentovali sme hlavnú myšlienku tohtoročného Svetového dňa vody a zdôraznili sme dôležitosť pitného režimu v rámci racionálnej výživy. Svetový deň vody sme odprezentovali  u žiakov 7. a 8. ročníka  ZŠ Komenského v Čadci v rámci prednášky s názvom: Poruchy príjmu potravy a správna životospráva. Prednášky sa zúčastnilo cca 60 žiakov 8. ročníka a 61 žiakov 7. ročníka.

24.marec – Svetový deň tuberkulózy

Na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci sme uverejnili článok, ktorý sa zaoberal epidemiológiou výskytu tuberkulózy vo svete ale i na Slovensku.

7. apríl – Svetový deň zdravia

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Oddelení podpory zdravia a v Poradenskom centre zdravia. O spropagovanie „Dňa otvorených dverí“ sme požiadali elektronické médiá v regióne Kysúc, a to internetová stránka mesta Čadca a Kysuckého Nového Mesta, internetová stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, internetová stránka Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci a Staškovské noviny. Propagačné materiály (letáky, brožúry), ktoré nám poskytla Liga proti rakovine sme využili pri príprave informačného panelu vo vstupných priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  „Dňa otvorených dverí“  sa zúčastnilo cca 10 ľudí. V rámci Svetového dňa zdravia sme pripravili i prednášku na tému „Výživa a zdravie“  pre 55 žiakov 9. ročníka a 18 žiakov 8. ročníka ZŠ – Komenského v Čadci. Žiaci si vyhodnotili svoje stravovacie návyky pomocou testu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Nutričné skóre, vypočítali BMI a svoje vedomosti o výžive si overili kvízom.  Percento telesného tuku sme odmerali 27 žiakom 9. ročníka a 11 žiakom 8. ročníka pomocou prístroja Omron BF 300. Pedagógov ZŠ – Komenského v Čadci sme oboznámili s možnosťou zapojenia sa do súťaže pre fajčiarov s názvom Prestaň a vyhraj.

21.apríl. – 25. apríl – Európsky imunizačný týždeň (EIW)

Pripravili sme informáciu o Európskom imunizačnom týždni pre 27 pediatrov v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.  Pre printové  ( MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny, Echo)  a elektronické média (internetová stránka mesta Čadca, mesta Kysucké Nové Mesto, obce Stará Bystrica, internetová stránka týždenníka Kysuce, Staškovké noviny, MC Nezábudka, RÚVZ Čadca a internetová stránka Informačného centra mladých) sme pripravili článok.

8. máj -  Svetový deň Červeného kríža

V rámci Svetového dňa Červeného kríža sme sa zúčastnili regionálnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž – Územný spolok Čadca. Žiaci základných škôl I. a II. stupňa absolvovali test z oblasti dopravnej výchovy, zdravotnej výchovy, Červeného kríža a svoje zručnosti a vedomosti si otestovali praktickou ukážkou prvej predlekárskej pomoci. Svojou aktívnou účasťou sme sa zúčastnili testovania zdravotných vedomosti z oblasti prvej pomoci u žiakov I. stupňa základných škôl. Regionálnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov sa na I. stupni celkovo zúčastnilo 12 skupín, pričom každá skupina mala 5 členov (60 žiakov).

31. máj – Svetový deň bez tabaku

Informácia k Svetovému dňu bez tabaku bola zaslaná  redakcii Kysuckých novín, týždenníka Kysuce, Mestským novinám Čadčan, Staškovským novinám, elektronickým médiám Region Press a Informačnému centru mladých a tiež na internetovú stránku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Dňa 30.5. 2008 sa uskutočnila prednáška na tému „Fajčenie“ v Kysuckej knižnici v Čadci pre 60 študentov 1. a 3. ročníka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a tiež pre 60 študentov Bilingválneho Gymnázia v Čadci.

9.8.  NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie: Edukačno – intervenčný cyklus prednášok o zdravom životnom štýle detí a mládeže, ktorý bol zameraný na prevenciu obezity sa realizoval na základných a stredných školách. Na ZŠ Komenského v Čadci Oddelenie podpory zdravia  pripravilo prednášku na tému: Poruchy príjmu potravy a správna životospráva. Téma sa odprezentovala pre cca 60 žiakov 8. ročníka a 61 žiakov 7. ročníka. V prednáške sme sa zamerali na obezitu, mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu, bigorexiu, správnu výživu, pitný režim. Prednáška bola doplnená o výpočet BMI indexu počítačovým programov, testom, ktorý vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia s názvom Nutričné skóre a prístrojom Omron BF 300 sme zmerali percento telesného tuku 5 žiakom 8. ročníka, cca 15 žiakom 7. ročníka a 4 pedagógom. Na Strednom odbornom učilišti v Kysuckom Novom Meste sme vykonali prednášku s názvom „Výživa a zdravie“.       Prednášky sa zúčastnilo 42 študentov 1. ročníka spomínanej strednej školy. V rámci prednášky sme študentom vypočítali BMI index pomocou počítačového programu, študenti sa vyhodnotili stravovacie návyky pomocou testu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Nutričné skóre a 6 študentom i 2 pedagógom sme zmerali percento telesného tuku prístrojom Omron BF 300. Na ZŠ vo Vysokej nad Kysucou sme pripravili prezentáciu na tému: „Obezita a iné poruchy prijímania potravy“ pre 24 žiakov 9. ročníka. Prednáška bola doplnená o výpočet BMI indexu počítačovým programov, testom, ktorý vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia s názvom Nutričné skóre, prístrojom Omron BF 300 sme zmerali percento telesného tuku 21 žiakom 9. ročníka. Prednášku sme ukončili kvízom, v ktorom si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti o obezite, anorexii, bulimii, bigorexii a správnej životospráve. Žiaci, ktorí správne odpovedali na otázky z kvízu boli odmenení darčekovými predmetmi od sponzora ZP Dôvera (tričká, šiltovky, perá, šnúrka na mobil a kľúče).

9.10. INICIOVAŤ A  ORGANIZOVAŤ ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÉ AKCIE PRE OBYVATEĽOV S OSOBITNÝM ZAMERANÍM NA TÉMY A TERMÍNY ODPORÚČANÉ SZO

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie: Vykonané aktivity sú uvedené v bode 9.5.

10. KONTROLA TABAKU

10.3. SLEDOVANIE A HODNOTENIE VÝKONU KONTROLY ZÁKONA O OCHRANE NEFAJČIAROV NA ZÁKLADE OZNÁMENÍ KONTROLNÝCH INŠTITÚCIÍ

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ a terénne oddelenie vykonávajúce ŠZD

Plnenie: Kontrola Zákona o ochrane nefajčiarov sa vykonáva priebežne každý mesiac v spolupráci s ostatnými oddeleniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.

10.4. HODNOTENIE ÚČINNOSTI SÚŤAŽE PRE FAJČIAROV ,,PRESTAŇ A VYHRAJ 2008“

Gestor úlohy: ÚVZ SR

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, OPZ

Plnenie: Základnú informáciu s danou témou sme rozdistribuovali pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu- pobočka Čadca, pre Chemickú zdravotnú poisťovňu Apollo, Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste, Krásne nad Kysucou, v Turzovke i pre Kysuckú knižnicu v Čadci. Materiál bol rozdistribuovaný so žiadosťou o uverejnenie informácie a ostatných náležitostí súvisiacich so súťažou v priestoroch zariadení. Obdobná forma informovanosti verejnosti bola zvolená prostredníctvom všetkých praktických lekárov pre deti a dospelých v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto v celkovom počte 61. Informáciu o súťaži „Prestaň a vyhraj 2008“ spolu s prihláškou a pravidlami súťaže sme rozdistribuovali elektronickou formou na 37 základných škôl a 11 stredných škôl v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. Do printových médií (redakcie Kysuckých novín, týždenníka Kysuce a Staškovských novín) a elektronických médiách (internetovú stránku Informačného centra mladých, internetová stránka obce Makov a Stará Bystrica, mesta Kysucké Nové Mesto, Turzovka a Čadca) sme zaslali informáciu o súťaži „Prestaň a vyhraj“. Propagačný materiál spolu s prihláškou sme zverejnili i na internetovej stránke RÚVZ a na nástenných tabuliach tunajšieho RÚVZ.