**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom**

**v Nových Zámkoch**

**oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia**

Výročná správa za rok 2018

V Nových Zámkoch, 21.1.2019 Ing.Ladislav Slaný,MPH

vedúci oddelenia hygieny

životného prostredia a zdravia

**I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok**

**1. Pitná voda**

**1.1 Zásobovanie pitnou vodou**

**Zásobovanosť na úrovni okresu, rozvoj a zmeny v porovnaní s minulým rokom:**

V roku 2018 bolo z verejných vodovodov zásobovaných 93,49% – oproti minulým rokom nedošlo k významnej zmene v % zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovod (v roku 2017 bolo z verejných vodovodov zásobovaných 92,9 % obyvateľstva okresu, v roku 2016 bolo zásobovaných 92,53 %, v roku 2015 bolo zásobovaných 92,14 %, v roku 2014 bolo zásobovaných 91,66 %). V posledných rokoch dochádza jednak k stagnácii počtov obyvateľov okresu napojených na verejný vodovod a tiež k odpájaniu obyvateľov z verejných vodovodov a prechodu na vlastné vodné zdroje, hlavne v obciach, čo spôsobuje veľké rozdiely v % zásobovania obyvateľov medzi obcami okresu (od 39,11 % v obci Bíňa, 45,71 % v obci Kamenín po 100 % v obciach Branovo, Dedinka, Jasová, Podhájska, Pozba, Svodín, Zemné, Štúrovo).

Podiel obyvateľstva okresu zásobovaných vodou s nesledovanou kvalitou je cca 7,1 % (celkový počet obyvateľov okresu je cca 140 549, počet obyvateľov s nesledovanou kvalitou vody je cca

9 095 včítane obyvateľov obce Pavlová - cca 236, v ktorej nie je vybudovaný vodovod). Údaje uvedené v tabuľke č.1.1 boli poskytnuté Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., odštepný závod Nové Zámky a obcami, ktoré prevádzkujú vodovody. Oproti minulému roku nedošlo k žiadnym významným zmenám.

**Komentár k tab.č.1.1:**

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov.

Z celkového počtu obcí v okrese 62, počet obcí s vybudovaným verejným vodovodom je 61 (v rokoch 2010 až 2018 tiež 61). Samostatne je vykazovaný vodovod v obci Dubník, miestna časť Mikuláš (obec Dubník je napojená na diaľkovod a prevádzkovateľom vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Nové Zámky; miestna časť Mikuláš má vlastný vodný zdroj a prevádzkovateľom vodovodu je obec), počet vodovodov v okrese je 62.

**Zdroje zásobovania:**

Všetky vodovody sú napojené na podzemné vodné zdroje. Vodovody napojené na diaľkovod sú zásobované z podzemných vodných zdrojov v Gabčíkove (celkom 57 vodovodov). Obecné vodovody sú napojené na podzemné vodné zdroje, ktoré sa nachádzajú na území okresu Nové Zámky (celkom 5 vodovodov).

Obec Dubník je napojená na diaľkovod Gabčíkovo a jej miestna časť Dubník-Mikuláš na vlastný vodný zdroj.

V obci  Dvory nad Žitavou, v prípade prebytku vody táto je dodávaná do vodárenskej siete jej prevádzkovateľa (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Nové Zámky)

V priebehu roku 2018 neboli dané do prevádzky nové vodné zdroje. Jedna obec (Pavlová, počet obyvateľov 236) nemá vybudovaný vodovod.

**Zabezpečenie dezinfekcie:**

Oproti minulému roku nedošlo k žiadnym zmenám. Na diaľkovode Gabčíkovo je dezinfekcia zabezpečená v čerpacej stanici Nové Zámky chlórdioxidom s možnosťou prepojenia dezinfekčného systému na plynný chlór resp. na ostatných čerpacích staniciach tejto sústavy je možnosť dochlórovania pitnej vody (podľa potreby).

V prípade obecných vodovodov s vlastným vodným zdrojom je zabezpečená dezinfekcia chlórnanom sodným - Rastislavice zdroj HRA-4, Dubník-Mikuláš, Chľaba, Jatov, Dvory nad Žitavou resp. plynným chlórom - Rastislavice, zdroj H-1.

Úprava pitnej vody sa v okrese Nové Zámky nevykonáva.

**Počet vodovodov v okrese:** 62

**Zásobované oblasti v okrese:**

Veľké zásobované oblasti a počet obcí okresu, ktoré do nich patria:

VZO Nové Zámky 24 obcí

VZO Štúrovo 26 obcí

VZO Veľký Meder 1 obec

VZO Vlčany 3 obce

VZO Levice 3 obce

Malé zásobované oblasti:

MZO Dvory nad Žitavou

MZO Chľaba-Kováčov

MZO Jatov

MZO Rastislavice

MZO Dubník-Mikuláš

**Z hľadiska prevádzkovateľov vodovodov:**

- 4 vodovody + 1 vodovod Dubník, miesta časť Mikuláš je prevádzkovaných obcou. Zoznam obcí, ktoré prevádzkujú vodovod:

Bajtava, Dubník, Jatov, Leľa, Rastislavice.

- 57 vodovodov prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č.4 Nitra.

**1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi**

V priebehu roku 2018 nebola dlhodobá výluka v hromadnom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. V rámci vykonaného dozoru neboli zistené závažnejšie nedostatky v prevádzke kontrolovaných vodovodov ani neboli zistené rozdiely v sledovaní kvality vody prevádzko-vateľmi vodovodov a monitoringom.

* + 1. **Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické**

**limity ukazovateľov kvality pitnej vody**

**Komentár k tab.č.1.4:**

V roku 2018 nebola vydaná výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa právnych predpisov, ktoré platia v tejto problematike (zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou).

V súčasnosti nie je na území okresu Nové Zámky vydaná výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

* 1. **Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní**

**Celkový počet hygienicky významných individuálnych vodovodov: 3**

- Vodovod spoločnosti Novofruct SK s.r.o. Nové Zámky (konzervárenský priemysel – spraco-vanie ovocia, zeleniny, mäsa) je napojený na vlastné podzemné zdroje pitnej vody:

HgVN-1, hĺbka 116,0 m, odoberateľné množstvo vody 4,00-6,00 l.s-1

HMVZ-1, hĺbka 120,0 m, odoberateľné množstvo vody 7,00 l.s-1

Okrem uvedenej spoločnosti na tento vodovod sú napojené aj niektoré iné spoločnosti – napr.Waloon s.r.o., DELTA NZ TRANS spol. s .r.o., A.M.I. spol. s r.o., Koppert s.r.o., Motory International s.r.o. Prevádzky týchto spoločností sa nachádzajú v blízkosti areálu Novofruct SK s.r.o. Nové Zámky (Priemyselný areál na Komárňanskej ceste Nové Zámky).

V roku 2018 bola odobratá l vzorka z každého vodného zdroja a dve vzorky z výrobných priestorov spoločnosti Novofruct SK s.r.o. Nové Zámky (mäsovýroba-varňa) - vyšetrené vzorky vody vyhovovali požiadavkám citovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z..

- V roku 2013 bol vybudovaný vodný zdroj, ktorý slúži na zásobovanie Obytnej zóny Kalvín v obci Rastislavice (vrt HRK-1, parc.č.5105/1 hĺbky 200 m). Kvalita vody je sledovaná prevádzkovateľom vodného zdroja a v rámci monitoringu. V roku 2018 boli z vodovodu obytnej zóny odobraté 2 vzorky na základe objednávky investora a 1 vzorka v rámci monitoringu –vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám citovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z..

- DSS Dunaj Chľaba Kováčov má vlastný vodný zdroj, kvalita vody je sledovaná v rámci monitoringu. (v roku 2018 bola vyšetrená 1 vzorka pitnej vody z uvedenej prevádzky).

Vlastný vodný zdroj má aj Baliareň čajov a bylín Rastislavice-Kalvín, kvalita vody je sledovaná v rámci monitoringu (v roku 2018 bola vyšetrená 1 vzorka pitnej vody z uvedenej prevádzky).

**Verejné studne, ktoré by slúžili na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na území okresu Nové Zámky neevidujeme.**

V okrese Nové Zámky sme v roku 2018 orientačne sledovali kvalitu vody v 11-tich artézskych studniach v 7-dmich sídelných útvaroch (Nové Zámky, Šurany, Černík, Palárikovo, Tvrdošovce, Jatov, Semerovo). Tieto obce majú vybudovaný verejný vodovod a artézske studne slúžia ako doplnkové zdroje pitnej vody, založené na desiatky rokov trvajúcej tradície resp. ako drobné prvky architektúry. Jedna artézska studňa v meste Nové Zámky nie je v prevádzke vôbec (Andovská ul.), dve boli v nepravidelnej prevádzke (artézske studne na Ul.M.R.Štefánika a Tajovského ul.), nebolo možné z nich odobrať vzorku vody na vyšetrenie.

Uvedené artézske studne nie je možné považovať za verejné studne z týchto dôvodov:

- boli vybudované v minulosti podľa vtedy platných technických požiadaviek

- sú nevhodne umiestnené (v telesách chodníkov), nie je možné vytýčenie ani minimálneho pás-ma ochrany

- chýbajúce hydrogeologické údaje o vodných zdrojoch.

Z hľadiska kvality vody, voda v artézskych studniach vo väčšine prípadov nevyhovuje požiadavkám citovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z.. Je používaná na pitie pre jej údajné iné chuťové vlastnosti, ako voda vo verejných vodovodoch. Je však potrebné podotknúť, že iné chuťové vlastnosti tejto vody sú spôsobené iným chemickým zložením vody, ktoré je rozdielne oproti požiadavkám citovanej vyhlášky. Voda z artézskych studní nie je zdravotne zabezpečená (chýba dezinfekčné činidlo).

Výsledky rozborov poukazujú na to, že z celkového počtu sledovaných artézskych studní v roku 2018, len v štyroch artézskych studniach (Jatov-Kendereš, Jatov-Malý Jatov, Semerovo, Tvrdošovce, Horná ul.) voda vyhovuje požiadavkám citovanej vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. (v roku 2017 vyhovovala vo dvoch studniach, v roku 2016 vyhovovala v 5 studniach, v roku 2015 vyhovovala voda v 3 studniach, v roku 2014 vyhovovala voda v 4 studniach).

-Počet odobratých vzoriek z artézskych studní: 11

-Počet vyhovujúcich vzoriek: 4 (36,4 %)

-Počet nevyhovujúcich vzoriek: 7 (63,6 %).

Kvalita vody v jednotlivých artézskych studniach:

**Tvrdošovce:** Železničná ul.- nevyhovuje pre prekročenú hodnotu mangánu, železa, farba, zákal.

Horná ul.- vyhovuje.

**Šurany:** Námestie hrdinov - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu, mangánu a amónnych iónov.

**Černík:** Prímostie - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu, amónnych iónov, mangánu, železa a farby.

**Palárikovo:** Pri parčíku - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu mangánu.

**Jatov:** Malý Jatov – vyhovuje.

Kendereš – vyhovuje.

**Semerovo:** Pri PD – vyhovuje.

**Nové Zámky:** Ul.M.R.Štefánika – z dôvodu nepravidelnej prevádzky nebola odobratá vzorka vody.

Majzonovo nám. - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu.

Námestie P.O.Hviezdoslava - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu, železa, mangánu a farby.

Gúgska ul. - nevyhovuje pre prekročenú hodnotu farby, železa, mangánu a zákalu.

Andovská ul.- od roku 2012 nie je v prevádzke.

Tajovského ul.- z dôvodu slabého výtoku vody nebola odobratá vzorka vody.

Studní na území okresu je viacej, než uvádzame. Obciam, ktoré sú prevádzkovateľmi vodných zdrojov, ktorých kvalita vody po stránke mikrobiologickej a biologickej nevyhovuje požiadav-kám vyššie uvedených právnych predpisov bolo v minulosti formou pokynov zakázané použí-vanie takejto vody na pitie (napr.obce Bajtava, Kamenín, Ľela a Rúbaň).

Samospráva je povinná označiť vodné zdroje, ktoré majú nevyhovujúcu kvalitu vody. Označenie týchto vodných zdrojov je žiadne alebo nedostatočné, vandalmi neustále poškodzované a samospráva tento problém nevie vyriešiť (alebo nechce vyriešiť z dôvodu údajnej „tradície“ pitia vody z týchto vodných zdrojov?).

Samospráva je informovaná o kvalite vody v týchto vodných zdrojoch zasielaním rozborov, výsledky sledovania kvality vody sú uverejnené aj na internetovej stránke úradu.

* 1. **Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou**

**Komentár k tabuľke č.1.2** Kvality pitnej vody vo verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu:

Monitoring nad hromadným zásobovaním pitnou vodou bol plánovaný a vykonávaný tak, aby v priebehu roka boli odobraté vzorky pitnej vody podľa vypracovaného plánu odberov (obce napojené na diaľkovod Gabčíkovo a obecné vodovody). V rámci monitoringu bolo odobratých 121 vzoriek vody, z toho:

- kontrolný monitoring 104 vzoriek

- preverovací monitoring 17 vzoriek

Z celkového počtu 121 rozborov vzoriek vody, odobratých v rámci monitoringu, vyhovovalo 108 vzoriek, nevyhovovalo 13 vzoriek (10,74 %).

Z celkového počtu 13 nevyhovujúcich vzoriek vody:

- 5 vzoriek nevyhovovalo po stránke mikrobiologickej

- 8 vzoriek po stránke fyzikálno-chemickej

Z uvedeného prehľadu jedna vzorka nevyhovovala po stránke mikrobiologickej aj fyzikálno-chemickej.

Najčastejšie prekračované ukazovatele kvality vody sú kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C resp. pri 36 °C, železo a farba.

**Komentár k tabuľke č.1.3** Kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa výsledkov ŠZD:

Odbery v rámci štátneho zdravotného dozoru boli vykonané v prípade nevyhovujúcej vzorky vody, odobratej v rámci monitoringu (ukazovatele MH, NMH).

Počet takto odobratých vzoriek: 32, z toho nevyhovovala 1 vzorka v mikrobiologických uka-zovateľoch, opakovaný odber vyhovoval.

**Opatrenia, vykonané v prípade nevyhovujúcej kvality:**

Pri opakovanej mikrobiologickej závadnosti vzoriek vody, odobratých z výtokových ventilov v objektoch v spolupráci s prevádzkovateľom vodovodu sú odobraté vzorky vody z rozvodnej vodovodnej sieti, Pokiaľ sú vyhovujúce výsledky, vykonajú sa opatrenia v objektoch, kde boli zaznamenané závadné vzorky vody (preplach a dezinfekcia objektových rozvodov vody).

* 1. **Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody**

V priebehu roka 2018 neboli zaznamenané odchýlky vo výsledkoch sledovania kvality monito-ringom oproti výsledkom sledovania kvality vody prevádzkovateľmi vodovodov.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru vo vodárenských zariadeniach neboli zistené závažnejšie nedostatky. Na úseku vodozásobovania bolo vykonaných 13 kontrol na verejných vodovodoch (ŠZD 8 – Leľa, Rastislavice, Jatov, Bíňa, Dubník, Dvory nad Žitavou, Jasová, Chľaba; inšpekcie 5– Bajtava, Leľa, Komoča, Zemné, Kamenica nad Hronom).

V rámci posudkovej činnosti neboli do prevádzky uvedené žiadne nové významné vodovody.

* 1. **Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie**

**obyvateľstva**

V priebehu roka 2018 neboli zaznamenané v okrese Nové Zámky epidémie vodou prenosných ochorení, nebol zaznamenaný prípad dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémie.

Komentár k tabuľke č.1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda:

Na území okresu neboli zaznamenané epidémie, kde faktorom prenosu bola pitná voda.

**2.Voda na kúpanie**

**2.1. Prírodné kúpacie oblasti**

**Stručný komentár k tabuľkám č.2.1 Prehľad prírodných kúpalísk a č.2.2 Prehľad o kvalite vody prírodných kúpalísk (IS):**

Krajský úrad životného prostredia v Nitre pod č.3/2008 dňa 20.11.2008 vyhlásil novú všeobecne záväznú vyhlášku, ktorou vyhlásil vody vhodné na kúpanie a určil povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Do vyhlášky nezahrnul štrkovisko Tona Šurany.

Z uvedeného dôvodu v rámci monitoringu kvality vody v uvedenom štrkovisku boli realizované len 3 odbery vzorky vody v rámci orientačného sledovania počas letnej kúpacej sezóny 2018.

**• Kvalita vody:**

Kvalita vody v uvedenom štrkovisku bola hlavný dôvod, prečo bolo štrkovisko vyradené z citovanej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Nitre. V priebehu roka 2018 boli zo štrkoviska realizované 3 orientačné odbery (9 vzoriek) s nasledujúcimi výsledkami:

I.odber dňa 11.6.2018 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

II.odber dňa 9.7.2018 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z.z.

III.odber dňa 15.8.2018 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z.z.

Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 vyhovovali všetky odobraté vzorky vody určenej na kúpanie na štrkovisku „Tona“ Šurany požiadavkám vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z.z., nebude potrebné v roku 2019 kvalitu vody určenej na kúpanie prerokovať s majiteľom štrkoviska (mesto Šurany) ani označiť vodnú plochu informačnými tabuľami „voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“.

O vyššie uvedených výsledkoch orientačného sledovania kvality vody bol dňa 27.9.2018 písomne informovaný Okresný úrad v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie.

**• Výskyt vodného kvetu** - nebol zaznamenaný.

**• Výsledky sledovania kvality vody** na uvedenom štrkovisku za rok 2018 – všetky vzorky vyhovovali.

**• Štrkovisko nemá prevádzkovateľa** a nemá ani žiadne vybavenie. Mesto Šurany v minulosti zriadilo v jednej pobrežnej časti štrkoviska netermálne kúpalisko, vybavené šatňami, WC, sprchami a možnosťou občerstvenia. Posledné roky kúpalisko nebolo v prevádzke, je zdevasto-vané a záujem verejnosti o uvedenú lokalitu poklesol.

Na území okresu v súčasnej dobe neevidujeme prírodnú vodnú plochu s významnou návštevnosťou.

**2.2. Umelé kúpaliská**

Kvalita vody vo vodných zdrojoch, ktoré slúžia na napúšťanie bazénov (okrem niektorých zdrojov termálnej vody – napr.TK Podhájska) vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

**2.2.1. Kúpaliská s celoročnou prevádzkou**

• Stručný komentár k tabuľkám č.2.3 Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou a č.2.4 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou:

**Otvorené kúpaliská:**

**Termálne kúpalisko Podhájska:**

V celoročnej prevádzke boli, okrem technických prestávok pred letnou a zimnou prevádzkou 3 bazény - 2 termálne (sedací antikorový, detský termálny) a 1 bazén plnený netermálnou vodou (ochladzovací).

Počas LTS je v prevádzke ďalších 10 bazénov:

- detský antikorový bazén, rekreačný predný bazén, oddychový bazén, plavecký bazén (s recirkuláciou), neplavecký bazén (s recirkuláciou), bazén s vlnobitím, relaxačný bazén, detský pri toboganoch (s recirkuláciou), tobogany (napojené na recirkuláciu), krytý.

Výsledky sledovania kvality vody na kúpalisku:

Na kúpalisku bolo odobratých celkove 164 vzoriek bazénovej vody, 81 vzoriek nevyhovovalo hlavne vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch - hlavne chemická spotreba kyslíka manganis-tanom, priehľadnosť a ich kombinácia. Nevyhovujúca kvality vody v týchto ukazovateľoch v bazénoch, ktoré sú napúšťané termálnou vodou (sedací, detský termálny, rekreačný predný s kľudovým režimom, oddychový) je spôsobená jej prirodzenými vlastnosťami (chloridy minerálneho pôvodu). 2 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch (sedací bazén, detský pri bazénoch)

Z bazénov relaxačný, detský antikorový bazén, detský antikorový pri toboganoch a tobogany boli odobraté vzorky na vyšetrenie na prítomnosť Legionella pneumophyla a iné druhy Legionella s negatívnym výsledkom.

Na základe prípisu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave č.OE/5214/2014, RZ-13815/2014 boli počas kúpacej sezóny 2018 vykonané odbery vzoriek bazénových vôd z niektorých bazénov na TK Podhájska na cielenú kultiváciu na prítomnosť baktérií z rodu Vibrio, aj keď to nie je ukazovateľ kvality bazénovej vody. Vyšetrenie vykonalo NRC pre Vibrionaceae pri RÚVZ so sídlom v Komárne.

Výsledky rozborov:

-sedací bazén:12 vzoriek vody, jedna pozitívna (Vibrio sp.)

23 sterov, všetko negatívne

-detský bazén: 12 vzoriek vody, všetko negatívne

16 sterov, všetko negatívne

-predný rekreačný bazén: 8 vzoriek vody, jedna pozitívna (Vibrio cholerae, Vibrio hollisae)

11 sterov, dve pozitívne (Vibrio cholerae, Vibrio sp.)

-oddychový bazén: 6 vzorky vody, jedna pozitívna (Vibrio sp.)

10 sterov, všetko negatívne

**Termálne kúpalisko I (Vadaš) Štúrovo**

V celoročne prevádzke je, v prípade nepriaznivého počasia počas letnej sezóny krytá hala Vadaš Štúrovo I  (oddychový bazén a detský bazén) a sedací bazén pri krytej hale. Počas LTS je v prevádzke ďalších 8 bazénov:

- plavecký bazén, bazén Relax , sedací perličkový bazén, bazén Hviezda, detský bazén, detský bazén do 3 rokov, bazén Lagúna (s recirkuláciou), dojazdový.

Výsledky sledovania kvality vody na kúpalisku:

Celkove bolo na kúpalisku odobratých 122 vzoriek vody, 3 vzorky nevyhovovali (1 vzorka mikrobiologické ukazovatele – dojazdový bazén).

Z bazénov detský vonkajší, Relax (2x) a dojazdový pri tobogane boli odobraté vzorky na vyšetrenie na prítomnosť Legionella species s negatívnym výsledkom.

**Wellness centrum Aquamarín Podhájska:**

Počas celého roku sú v prevádzke:

Vnútorné bazény:

- rekreačný bazén, integrovaný vírivý bazén, detský bazén, vírivý, turecký bazén, bazén jaskyňa Vonkajšie bazény:

- sedací bazén vonkajší, detský bazén vonkajší, ochladzovací bazén vonkajší.

Celkove bolo odobratých 138 vzoriek vody, 39 vzoriek nevyhovovalo – všetky vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch. Nevyhovujúca kvality vody v ukazovateľoch priehľadnosť a chemická spotreba kyslíka manganistanom v bazénoch, ktoré sú napúšťané termálnou vodou (sedací vonkajší, detský vonkajší) je spôsobená jej prirodzenými vlastnosťami.

Z bazénov rekreačný, detský netermálny, bazén jaskyňa boli odobraté vzorky na vyšetrenie na prítomnosť Legionella species s negatívnym výsledkom.

**Kryté haly:**

**Wellness centrum Palárikovo:**

V celoročnej prevádzke je 1 bazén s atrakciami. V priebehu roku 2018 bolo odobratých 12 vzoriek vody, 1 vzorky nevyhovovala v mikrobiologických ukazovateľochi. Vo wellness centre boli odobraté aj vzorky vody na vyšetrenie na prítomnosti Legionella species s negatívnym výsledkom vyšetrenia.

**Guest Centre Štúrovo:**

Bazén nebol v prevádzke pre verejnosť.

**Wellness v hoteli Thermal Štúrovo:**

V prevádzke je bazén s atrakciami, relaxačný bazén a detský bazén. V roku 2018 bolo odobratých 32 vzoriek bazénových vôd, jedna vzorka nevyhovovala vo fyzikálno-chemických ukazovate-ľoch.

**Penzión Energy I Podhájska:**

V prevádzke je jeden bazén. V roku 2018 bolo odobratých 18 vzoriek vody, všetky nevyhovo-vali vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch; Nevyhovujúca kvality vody je spôsobovaná vysokým obsahom látok minerálneho pôvodu v termálnej vode.

Na základe prípisu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave č.OE/5214/2014, RZ-13815/2014 boli počas kúpacej sezóny 2018 vykonané odbery vzoriek bazénových vôd z bazénu na cielenú kultiváciu na prítomnosť baktérií z rodu Vibrio, aj keď to nie je ukazovateľ kvality bazénovej vody. Vyšetrenie vykonalo NRC pre Vibrionaceae pri RÚVZ so sídlom v Komárne.

Bolo odobratých:

- 12 vzoriek bazénovej vody, 3 pozitívne (Vibrio fluvialis)

- 22 sterov, 8 pozitívnych (3x Vibrio fluvialis, 1x Vibrio fluvialis + Vibrio alginolyticus, 2x Vibrio cholerae, 2x Vibrio sp.)

**Ďalšie prevádzky, v ktorých je sledovaná kvalita bazénovej vody:**

**Krytá hala Nové Zámky, Relax komplex:**

V prevádzke sú 2 bazény: rekreačný bazén a detský bazén, bazény sú napojené na recirkuláciu. V roku 2018 bolo odobratých 20 vzoriek, 2 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazo-vateľoch.

**Krytý bazén SOŠ Dvory nad Žitavou:**

V roku 2018 nebol v prevádzke (oddelenie nedozoruje toto zariadenie).

**Plavecké jasličky „Žabka“ Nové Zámky:**

V prevádzke je 1 bazén. Bolo odobratých 18 vzoriek vody, 6 vzoriek nevyhovovalo (oddelenie nedozoruje toto zariadenie).

Celkove bolo na kúpaliskách s celoročnou prevádzkou a krytých bazénov odobratých 524 vzoriek vody, 134 vzoriek nevyhovovalo (25,57 %), vo väčšine prípadov vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch, čo je spôsobené väčšinou prirodzenou vlastnosťou termálnej vody.

Počas roku 2018 neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom na uvedených kúpaliskách a bazénoch.

* + 1. **Kúpaliská so sezónou prevádzkou**

Kvalita vody vo vodných zdrojoch, ktoré slúžia pre napúšťanie bazénov vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

• Stručný komentár k tabuľkám č.2.5 Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou a 2.6. Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

**Otvorené kúpaliská:**

**Termálne kúpalisko /TK/ Nové Zámky:**

V prevádzke je 7 bazénov: plavecký, rekreačný, zážitkový, 2 detské, dojazdový, sedací.

Výsledky sledovania kvality vody:

Na kúpalisku bolo odobratých 32 vzoriek bazénovej vody, 1 vzorka nevyhovovala vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch, 2 vzorky v mikrobiologických ukazovateľoch (sedací bazén)

Na kúpalisku došlo k zmene systému napúšťania bazénov – ani jeden bazén nie je napúšťaný termálnou vodou.

Z bazénov sedací a detské bazény boli odobraté vzorky na vyšetrenie na prítomnosť Legionella species s negatívnym výsledkom.

**TK II Štúrovo /Pri hrádzi/:**

V prevádzke je jeden bazén.Výsledky sledovania kvality vody:

Na kúpalisku bolo celkove odobratých 5 vzoriek vody, všetky vyhovovali.

**TK Tvrdošovce:**

V prevádzke sú 2 bazény (neplavecko-plavecký a detský). V roku 2018 bolo na kúpalisku odobratých 19 vzoriek bazénovej vody, 2 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch (neplavecko-plavecký bazén)

Z plavecko-neplaveckého bazénu bola odobratá vzorka vody na vyšetrenie na prítomnosť Legionella species s negatívnym výsledkom.

**Penzión Lagáň Radava – vonkajší bazén:**

Výsledky sledovania kvality vody:

Celkove bolo odobratých 6 vzorky bazénovej vody, 2 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch.

**Netermálne kúpalisko Chľaba-Kováčov:**

V roku 2018 nebol v prevádzke, slúži ako požiarna nádrž.

**Rekreačný areál Tona Šurany**

V roku 2018 nebol v prevádzke.

**• Popis a charakteristika nových zariadení, zariadenia mimo prevádzky:**

**Zmeny vo vybavení a prevádzke kúpalísk oproti roku 2017:**

**Termálne kúpalisko Nové Zámky:**

-Na mieste perličkového bazénu bol vybudovaný nový termálny bazén nepravidelného tvaru, plocha vodnej hladiny cca 220 m2, vodné atrakcie hydromasáž, prevzdušňovanie, chrliče vody. Povrch a dno bazéna fólia. Bazén je napúšťaný termálnou vodou s využitím jestvujúcej strojovne, v ktorej boli osadené technologické zariadenia atrakcií. Okolo nového bazénu boli realizované nové spevnené plochy, povrch dlažba.

-Na spevnených plochách v bazénovej časti kúpaliska bola osadená nová dlažba.

**Termálne kúpalisko Tvrdošovce:**

- V plaveckej časti bazénu bolo realizované nové dno bazénu.

**Termálne kúpalisko I Vadaš Štúrovo:**

-V areáli kúpaliska dol daný do prevádzky objekt wellness centra vedľa hotela Thermal, s ktorým je prepojený.

-Bola vykonaná rekonštrukcia plaveckého bazéna (zdvihnutie dna a stien bazéna o cca 20 cm, osadenie nových výtokových otvorov bazénovej vody, nový povrch dna a stien bazéna (fólia) a jeho okolia (osadenie novej dlažby).

**Termálne kúpalisko Podhájska:**

-V bazénovej časti kúpaliska boli asanované objekty toboganu s dojazdovým bazénom a úpravovne vody, na ich mieste bola realizovaná výstavba bazénu s vlnobitím a novou úpravovňou vody.

-Bol prečistený termálny vrt P-1.

-Na spevnených plochách pred plaveckým a neplaveckým bazénom bola osadená nová dlažba.

**• V roku 2018 bolo mimo prevádzky:**

- netermálne kúpalisko Chľaba-Kováčov, bazén slúži ako požiarna nádrž

- rekreačný areál „Tona“ Šurany

- bazén pre dojčatá hotel Hubert Nové Zámky

- vnútorný bazén penziónu Lagáň Radava

- bazén Guest Centre Štúrovo

- dojazdový bazén starého tobogánu na TK Podhájska - bazén aj tobogán boli asanované

- bazén SOŠ Dvory nad Žitavou

**• Zmeny v prevádzke – počtoch bazénov, vodných atrakciách, najčastejšie problémy v prevádzke, príčiny v jej prerušovaní:**

V počtoch bazénov nie sú zmeny oproti roku 2017

**• Komentár k nevyhovujúcej kvalite – najčastejšie prekročené ukazovatele, problémové kúpaliská, príčiny nevyhovujúcej kvality:**

**Oproti minulým rokom nenastali žiadne zmeny. Z hľadiska rizikovosti** za rizikové kúpaliská s celoročnou prevádzkou trvalo považujeme všetky kúpaliská s vysokou návštevnosťou (TK Podhájska, TK I Štúrovo), prípadne s významným zastúpením klientely vyšších vekových kategórií (nad 70 rokov – TK Podhájska), vysokou mineralizácia vody (cca 15 000 -17 000 mg rozpustných látok na 1 liter pri vysokom podiele chloridov 8 500 mg, sodíka 5 550 mg, bikarbonátov 1 200 mg, síranov 850 mg a vápnika 500 mg – TK Podhájska), ktorá spôsobuje prevádzkové problémy - usadeniny v bazénoch, čistenie bazénov, účinná dezinfekcia vody. Chemické zloženie termálnej vody sa prejavuje aj na závadnosti bazénových vôd (priehľadnosť, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom).

Prevádzkovatelia kúpalísk neustále zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb (nové povrchové úpravy bazénov, ktoré umožňujú lepšiu sanitáciu, ubytovacie,  stravovacie služby, vodné hospodárstvo, výstavba wellness centier, toboganov).

**Medzi rizikové kúpaliská** so sezónnou prevádzkou možno zaradiť aj TK Tvrdošovce (bazén potrebuje celkovú rekonštrukciu) Aj prevádzkovateľ tohto kúpaliska neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a má v pláne ďalšie investičné akcie na kúpalisku, ktoré sú však podmienené dostatkom finančných prostriedkov.

**• Nariadené a vykonané opatrenia na zlepšenie kvality vody**

V prípade opakovanej závadnosti odobratých vzoriek v mikrobiologických ukazovateľoch táto bola prerokované s prevádzkovateľmi kúpalísk.

**• Vydané zákazy kúpania a sankcie**

V roku 2018 neboli vydané a uložené.

**• Prípady hlásenia zdravotných problémov v súvislosti s kúpaním na umelom kúpalisku**

Neboli hlásené.

**3.Kvalita ovzdušia uzatvorených priestorov**

* 1. **Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru**

Komentár k tabuľke 3.1: V roku 2018 neboli vykonané žiadne merania kvality ovzdušia vnútorných priestorov. Oddelenie neriešilo žiadne podnety na nevyhovujúcu kvalitu ovzdušia vnútorných priestorov.

**4.Pôsobenie zdrojov hluku**

* 1. **Zdroje hluku v životnom prostredí**

Hlavnými zdrojmi hluku v životnom prostredí v okrese Nové Zámky naďalej zostáva hlavne doprava, ktoré prechádza sídelnými útvarmi okresu:

- cestná: hlavné cestné ťahy Nitra-Nové Zámky-Komárno; Nové Zámky-Bratislava a ďalšie významné cestné ťahy Nové Zámky-Štúrovo, Nové Zámky-Levice, Nové Zámky-Šahy

- železničná: železničný ťah medzinárodného významu Štúrovo-Nové Zámky-Bratislava a významné vnútroštátne trate Nové Zámky-Šurany-Zvolen, Nové Zámky-Šurany-Prievidza.

V letnom období v niektorých prípadoch verejná produkcia hudby vo vonkajších posedeniach reštauračných zariadení.

Na úseku vonkajšieho hluku RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch v priebehu roku 2018 nezabezpečoval žiadne merania.

V rámci posudkovej činnosti, v  roku 2018 neboli predložené na posúdenie žiadne návrhy, ktorých realizácia by zmenila súčasnú hlukovú záťaž dotknutého územia. Oddelenie pripravilo čiastkové stanovisko k zámeru vypracovanom v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ pre ÚVZ SR Bratislava.

Komentár k tabuľke 4.1:

RÚVZ Nové Zámky v roku 2018 riešil päť podnetov na hluk v životnom prostredí. Jeden podnet bol opodstatnený (hluk obecného rozhlasu v obci Černík), jeden podnet zatiaľ neopodstatnený (podnet p.Sádovskej na hluk kotolne na Ul.Ľ.Štúra č.20-22 Nové Zámky), v troch prípadoch neboli vykonané merania hlukovej záťaže.

* 1. **Opatrenia na zníženie hlučnosti**

RÚVZ Nové Zámky v roku 2018 riešil:

- Podnet na hluk z prevádzky obecného rozhlasu v obci Dedinka pri rodinnom dome Dedinka č.460. Na základe vykonaných meraní hlučnosti, ktoré preukázali zvýšení hlukovú záťaž obec Dedinka vykonala opatrenia na zníženie hlučnosti obecného rozhlasu (obmedzenie vysielania, zníženie hlasnosti vysielania); sťažovateľka medzičasom zomrela.

- Podnet na hluk z hudobnej produkcie (diskotéky) v obci Černík na futbalovom štadióne. Vzhľadom k tomu, že organizátor diskoték nezabezpečil meranie hlučnosti počas hudobnej produkcie, oddelenie vypracovalo návrh na udelenie pokuty.

- Opakované podnety p.Sádovskej na vysokú hlučnosť kotolne obytného domu na Ul.Ľ.Štúra č.20-22 Nové Zámky. Napriek tomu, že v minulých rokoch boli v obytných priestoroch sťažovateľky vykonané dve merania úrovne hlukovej záťaže (EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., skúšobné laboratórium Nové Zámky, ÚVZ SR Bratislava) ktoré nepreukázali ovplyvňovanie bytových priestorov prevádzkou kotolne, sťažovateľka písomne vyjadrila nesúhlas s vykonanými meraniami a podala ďalšie sťažnosti na prevádzku kotolne. Na základe žiadosti RÚVZ Nové Zámky ďalšie meranie by mal vykonať RÚVZ so sídlom v Nitre.

- Podnet na vysokú hlučnosť zariadenia na plašenie vtákov vo vinohradoch v obci Svodín. V čase šetrenia podnetu už bolo zariadenie mimo prevádzky.

- Podnet na hluk z hudobnej produkcie – OÁZA CAMP Komoča, na základe žiadostí občanov podnet podala obec Dedina Mládeže (okres Komárno). Vzhľadom k tomu, že pri prešetrovaní podnetu bolo zariadenie mimo prevádzky (jedná sa o sezónne zariadenie), prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí merania hlučnosti po spustení prevádzky v roku 2019.

**II.Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor**

**Zariadenia občianskej vybavenosti**

* **Zariadenia cestovného ruchu**

Komentár k tabuľke č.5.1

Ako z prehľadu ubytovacích zariadení vyplýva, najviac ubytovacích kapacít je v kategóriách iné (2353), kemping (1717),  hotel (1158) a penzión (1169).

Stručné výsledky kontrol:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zariadenie | ŠZD | Inšpekcie | Obhliadky |
| hotel | 1 | 0 | 0 |
| penzión | 10 | 0 | 1 |
| ubytovanie na súkromí | 1 | 0 | 0 |
| ATC | 2 | 0 | 0 |
| chatové osady | 0 | 1 | 0 |
| turistické ubytovne | 10 | 0 | 2 |
| iné ubytovacie zar. | 9 | 0 | 2 |

V rámci všetkých zariadení cestovného ruchu bol vydaný jeden pokyn na odstránenie zistených nedostatkov v ubytovacích zariadeniach (penzión Radmila Kolta - nevyhovujúca maľovka, chý-bajúci rozbor vzorky vody).

Komentár k tabuľke č.5.1.2

V okrese Nové Zámky sú dve robotnícke ubytovne s celkovou kapacitou 283 ubytovaných (Komárňanská cesta č.80 Nové Zámky, prevádzkovateľ Ing.Peter Ravinger, Štefánikova trieda č.83/72 Nitra, bývalý areál SPTŠ Šurany, prevádzkovateľ AGROSYS s.r.o., Andreja Hlinku č.1099/5 Komjatice**)**. ŠZD bol vykonaný 2x.

* **Zariadenia starostlivosti o ľudské telo**

Komentár k tabuľke č.5.2:

Najviac zariadení starostlivosti o ľudské telo je v kategórii kaderníctvo (232), kozmetika (111), nechtový dizajn, manikúry (93), klasická masáž (92),  a pedikúry (55).

Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 86 prevádzkach, inšpekcie neboli vykonané. Neboli zistené závažné nedostatky. V rámci RAPEX-u bolo vykonaných 172 kontrol.

* **Zariadenia sociálnych služieb**

Komentár k tabuľke č.5.3:

Z celkového počtu 33 zariadení sociálnych služieb v okrese je najviac v kategórii „zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská“ (15), ďalej v kategórii „zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek“ (4), „útulok“ (4) a iné (4).

V zariadeniach sociálnych služieb v roku 2018 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v troch zariadeniach.

Podané opodstatnené podnety na prevádzku zariadenia sociálnych služieb:

- Rastislav Ondo, Maňa na resocializačné zariadenie Komunita Ľudovitov – prevádzkovanie neskolaudovaných stavieb, riešené návrhom na udelenie pokuty (iný správny delikt) a pokynmi.

- Mgr.Silivia Szȍkeová, Andovce na resocializačné zariadenie OZ Nelegal, Nový svet č.35 Šurany – hygiena v kuchyni, bývanie v objektoch bez rozhodnutia RÚVZ, riešené návrhom na udelenie pokuty (iný správny delikt) a pokynmi.

* **Zdravotnícke zariadenia**

Oddelenie vykonáva posudkovú činnosť – vydávanie záväzných stanovísk k územnému konaniu, kolaudačnému konaniu a v spolupráci s oddelením epidemiológie vydávanie rozhodnutí k uvedeniu priestorov do prevádzky. Prevádzkové poriadky zdravotníckych zariadení schvaľuje oddelenie epidemiológie.

Výkon štátneho zdravotného dozoru je zabezpečený v spolupráci s oddelením epidemiológie.

V roku 2018 v ambulantných zdravotníckych zariadeniach bol vykonaný štátny zdravotný dozor vykonaný v jedenej ambulancii. V lôžkových zdravotníckych zariadeniach bol vykonaný ŠZD 1x, inšpekcie neboli vykonané. Nedostatky neboli zistené.

V priebehu roka 2018 neboli uvedené do prevádzky väčšie zariadenia na poskytovanie ambulantnej alebo lôžkovej zdravotnej starostlivosti. V rámci posudkovej činnosti boli vykonané 3 obhliadky ambulancií a 1 obhliadka lekárne.

Bolo vydaných:

- 4 rozhodnutia na uvedenie ambulantných zdravotníckych zariadení do prevádzky

- 1 rozhodnutie na uvedenie lekárne do prevádzky

- 1 rozhodnutia na uvedenie prevádzok vo FNsP Nové Zámky do prevádzky

- 3 rozhodnutia na zmenu v prevádzke ambulantných zdravotníckych zariadení

- 2 rozhodnutia na zmenu v prevádzke iného zariadenia v rámci zdravotníctva (lekárne)

V prípade zmien v prevádzkovaní sa jedná o zmenu prevádzkovateľa zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárne, nie o rozšírenie siete jestvujúcich zariadení.

* **Telovýchovno-športové zariadenia**

V okrese je 103 telovýchovných zariadení. Veľkú časť týchto zariadení tvoria futbalové štadióny v obciach. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v troch zariadeniach, bol vydaný 1 pokyn na odstránenie zistených nedostatkov.

* **Pohrebníctvo**

Komentár k tabuľke č.5.4:

V okrese Nové Zámky je v prevádzke 19 pohrebných služieb a jedno krematórium.

V roku 2018 v prevádzkach pohrebníctva a v krematóriu bol ŠZD vykonaný 2x.

**III.Poskytovanie informácií verejnosti**

Konzultácie, poradenská a metodická činnosť v rámci bežného styku so stránkami (osobný, telefonický) resp. písomné vyjadre­nia – podľa požiadaviek investorov, projektantov, súkromných podnikateľov a ostatných žiadateľov. Konzultácie sa týkali územných a kolaudačných konaní (náležitosti návrhov na vydanie záväzných stanovísk), riešenia zdravotníckych zariadení, rekreačných zariadení (hlavne ubytovacie) a zariadení starostlivosti o ľudské telo. Ide o každodennú činnosť a takýchto informácií je počas roka oddelením poskytovaných niekoľko sto.

Okrem uvedeného, na internetovej stránke RÚVZ má verejnosť možnosť informovať sa o výsledkoch sledovania kvality pitnej vody (monitoring) a vody na kúpanie.

**IV.Ďalšie činnosti odboru**

**Celkove bolo pripravených v posudkovej činnosti:**

**Záväzné stanoviská** – celkom 180

- územnoplánovacie podklady: 0

- územné plány: 4

- územné konanie: 85

- kolaudácia stavieb: 74

- zmena v užívaní: 6

- zámery vypracované v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.: 11

**Rozhodnutia** – v posudkovej činnosti celkom 157:

- priestory do prevádzky: 118

- zmena v prevádzkovaní: 11

- prev.poriadky:3

- prer.konania: 22

- zastavenie konania: 1

- iné rozhodnutie: 2

Neboli vydané záporné rozhodnutia.

**Iná písomná agenda:**

- vyjadrenia: 47

**účasť na komisiách:**

- kolaudácia: 19

- iná komisia: 4

V rámci posudkovej činnosti bolo vykonaných 37 obhliadok prevádzok.

**Štátny zdravotný dozor:**

- dozor: 185

- inšpekcia 14

- ústne konanie: 4

- pokyny: 5

- zákaz prevádzky: 0

- KZP: 1

- RAPEX: 172

- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov: 1

- pracovná zdravotná služba: 5

- pís.vyjadrenie, iné: 326

**Sankcie:**

Iný správny delikt, § 57 zákona č.355/2007 Z.z.:

- Energy s.r.o. Podhájska, nevyhovujúca kvalita vody vbazéne: 150 ,- €

Spolu: 1/150,- €

Kontrola dodržiavania zákona č.142/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vykonáva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v dozorovaných zariadeniach.

V sledovanom období bola vykonaná kontrola v 1 prevádzke, nebolo zistené porušovania zákona.

Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti:

- komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti zasadá pravidelne každý mesiac

- bolo vydaných 5 osvedčení odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov zariadení, ktoré dozo-ruje oddelenie.

**Uplatňovanie procesu HIA v praxi:**

Komentár k tabuľkám 6.1 Vyžiadanie HIA v rámci procesu SEA, 6.2 Vyžiadanie HIA v rámci procesu EIA, 6.3 Vyžiadanie HIA v rámci posudkovej činnosti mimo procesu EIA/SEA:

V sledovanom období nebolo požadované vypracovanie zhodnotenia zdravotných dopadov.

**Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku mimoriadnych situácií:**

V roku 2018 v okrese Nové Zámky neboli zaznamenané mimoriadne situácie.

**Hromadné podujatia pre verejnosť:**

-10.2.2018 Fašiangová zabíjačka v Branove

-13.2.2018 Ukážková fašiangová zabíjačka v Nových Zámkoch

-30.4.2018 Novozámocký Majáles v Nových Zámkoch

-2.6.2018 Deň detí a súťaž vo varení guláša v Branove

-6.7.-8.7.2018 Slávnosti ľudových remesiel Podhájska

-20.7.-21.7.2018 Strekovský festival vína

-26-28.7.2018 Porciunkula Nové Zámky

-28.7.2018 Novozámocká súťaž vo varení guľáša, Bernolákov park

-14.7.2018 Deň obce Malé Kosihy

-8.9.2018 Obecné popoludnie, obec Semerovo

-21.9.-22.9.2018 Šuriansky jarmok Šurany

-28.9.-29.9.2018 Oberačkové slávnosti v Nových Zámkoch

-5.10.-6.10.2018 Podhájske dni klobás a tradičných špecialít

-11.10-14.10.2018 Jarmok Šimona-Júdu Štúrovo

-26.10.- 27.10.2018 Novozámocký klobásový festival

-2.12.2017-22.12.2018 Vianočné trhy v Nových Zámkoch

-5.12.2018 Mikuláš už prichádza, Nové Zámky

-6.12.2018 Mikulášske trhy Šurany

-31.12.2018 Silvestrovské oslavy Nové Zámky

Akcie v Oáza Camp Komoča-Kemping\*:

-23.6.2018 Hello Summer-2018-Opening Party

-29.6-1.7.2018 3.Škoda zraz v Komoči

-6.7.-7.7.2018 Oáza Beach Parade

-21.7.2018 White Beach

-2.8.-4.8.2018 Oáza International Gastrofestival

-24.8-26.8.2018 Off road zraz

-30.8.-1.9.2018 Motofest

Pokiaľ sa vykonáva štátny zdravotný dozor pri hromadných podujatiach, je zameraný hlavne na zariadenia spoločného stravovania.

**Zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody:**

Na území okresu sa nenachádzajú.

**Ing.Ladislav Slaný, MPH**

vedúci oddelenia hygieny

životného prostredia a zdravia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RÚVZ Nové Zámky** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Tabuľka č.1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov** | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov** | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Rok: 1.1.2018 - 31.12.2018** | |  |  |  |  |  |  | | **Kraj: Nitriansky** |  |  |  |  |  |  |  | | **Okres: Nové Zámky** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Obec** | **Počet obyvateľov** | **Počet zásobovaných obyvateľov** | **Percento zásobovanosti %** |  |  |  |  | | Andovce | 1 509 | 1 413 | 93,64 |  |  |  |  | | Bajtava | 397 | 352 | 88,66 |  |  |  |  | | Bardoňovo | 698 | 698 | 100 |  |  |  |  | | Belá | 331 | 330 | 99,7 |  |  |  |  | | Bešeňov | 1 609 | 1 019 | 63,33 |  |  |  |  | | Branovo | 579 | 579 | 100 |  |  |  |  | | Bruty | 595 | 589 | 98,99 |  |  |  |  | | Bánov | 3 722 | 3 681 | 98,9 |  |  |  |  | | Bíňa | 1 442 | 564 | 39,11 |  |  |  |  | | Chľaba | 697 | 678 | 97,27 |  |  |  |  | | Dedinka | 702 | 702 | 100 |  |  |  |  | | Dolný Ohaj | 1 541 | 1 523 | 98,83 |  |  |  |  | | Dubník | 1 599 | 1 431 | 89,49 |  |  |  |  | | Dvory nad Žitavou | 5 070 | 4 399 | 86,77 |  |  |  |  | | Gbelce | 2 161 | 2 133 | 98,7 |  |  |  |  | | Hul | 1 183 | 1 179 | 99,66 |  |  |  |  | | Jasová | 1 136 | 1 136 | 100 |  |  |  |  | | Jatov | 738 | 490 | 66,4 |  |  |  |  | | Kamenica nad Hronom | 1 323 | 1 070 | 80,88 |  |  |  |  | | Kamenný Most | 1 075 | 1 001 | 93,12 |  |  |  |  | | Kamenín | 1 433 | 655 | 45,71 |  |  |  |  | | Kmeťovo | 845 | 824 | 97,51 |  |  |  |  | | Kolta | 1 275 | 1 275 | 100 |  |  |  |  | | Komjatice | 4 299 | 2 683 | 62,41 |  |  |  |  | | Komoča | 935 | 918 | 98,18 |  |  |  |  | | Leľa | 296 | 230 | 77,7 |  |  |  |  | | Lipová | 1 512 | 1 427 | 94,38 |  |  |  |  | | Malá nad Hronom | 386 | 377 | 97,67 |  |  |  |  | | Malé Kosihy | 398 | 308 | 77,39 |  |  |  |  | | Maňa | 2 044 | 1 996 | 97,65 |  |  |  |  | | Michal nad Žitavou | 668 | 655 | 98,05 |  |  |  |  | | Mojzesovo | 1 318 | 1 046 | 79,36 |  |  |  |  | | Mužla | 1 890 | 1 876 | 99,26 |  |  |  |  | | Nová Vieska | 690 | 672 | 97,39 |  |  |  |  | | Nové Zámky | 38 066 | 38 064 | 99,99 |  |  |  |  | | Nána | 1 229 | 1 134 | 92,27 |  |  |  |  | | Obid | 1 159 | 1 141 | 98,45 |  |  |  |  | | Palárikovo | 4 232 | 4 184 | 98,87 |  |  |  |  | | Pavlová | 236 | 0 | 0 |  |  |  |  | | Podhájska | 1 014 | 1 014 | 100 |  |  |  |  | | Pozba | 448 | 448 | 100 |  |  |  |  | | Radava | 758 | 753 | 99,34 |  |  |  |  | | Rastislavice | 917 | 800 | 87,24 |  |  |  |  | | Rúbaň | 942 | 672 | 71,34 |  |  |  |  | | Salka | 991 | 888 | 89,61 |  |  |  |  | | Semerovo | 1 397 | 1 190 | 85,18 |  |  |  |  | | Sikenička | 426 | 426 | 100 |  |  |  |  | | Strekov | 1 973 | 1 898 | 96,2 |  |  |  |  | | Svodín | 2 465 | 2 465 | 100 |  |  |  |  | | Trávnica | 1 058 | 1 045 | 98,77 |  |  |  |  | | Tvrdošovce | 5 115 | 4 760 | 93,06 |  |  |  |  | | Veľké Lovce | 1 863 | 1 576 | 84,59 |  |  |  |  | | Veľký Kýr | 2 977 | 2 917 | 97,98 |  |  |  |  | | Vlkas | 331 | 320 | 96,68 |  |  |  |  | | Zemné | 2 161 | 2 161 | 100 |  |  |  |  | | Úľany nad Žitavou | 1 528 | 1 399 | 91,56 |  |  |  |  | | Čechy | 301 | 266 | 88,37 |  |  |  |  | | Černík | 1 051 | 604 | 57,47 |  |  |  |  | | Ľubá | 425 | 372 | 87,53 |  |  |  |  | | Šarkan | 376 | 344 | 91,49 |  |  |  |  | | Štúrovo | 10 325 | 10 325 | 100 |  |  |  |  | | Šurany | 9 826 | 9 516 | 96,85 |  |  |  |  | | **Spolu:** | **139 686** | **130 591** | **93,49** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RÚVZ Nové Zámky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tabuľka č.1.2 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch Zdroj údajov: Monitoring** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok: 1.1.2018 - 31.12.2018** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zdroj údajov: Monitoring** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kraj: Nitriansky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Okres: Nové Zámky** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obec** | **Celkový počet vyšetrených vzoriek** | | **Z toho nevyhovujúcich** | | **Nevyhovujúce vzorky** | | | | | |
| **Fyzikálne a chemické** | | **Mikrobiologické a biologické** | | **Rádiologické** | |
| **PM** | **KM** | **počet** | **%** | **abs.** | **%** | **abs.** | **%** | **abs.** | **%** |
| Andovce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajtava | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bardoňovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belá | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bešeňov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bíňa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruty | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černík | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolný Ohaj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubník | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvory nad Žitavou | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gbelce | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chľaba | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasová | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jatov | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamenica nad Hronom | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Kamenín | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamenný Most | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmeťovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komjatice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komoča | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leľa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipová | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malá nad Hronom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malé Kosihy | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maňa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mojzesovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mužla | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Nána | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nová Vieska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nové Zámky | 0 | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
| Obid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palárikovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podhájska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rastislavice | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúbaň | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semerovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikenička | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strekov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svodín | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šarkan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štúrovo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šurany | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Trávnica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvrdošovce | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Úľany nad Žitavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veľké Lovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlkas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemné | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Spolu:** | **17** | **104** | **13** | **10,74** | **8** | **6,61** | **5** | **4,13** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RÚVZ Nové Zámky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Tabuľka č.1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch Zdroj údajov: ŠZD** | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Rok: 1.1.2018 - 31.12.2018** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Zdroj údajov: Štátny zdravotný dozor** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Kraj: Nitriansky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Okres: Nové Zámky** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Obec** | **Celkový počet vyšetrených vzoriek** | **Z toho nevyhovujúcich** | | **Nevyhovujúce vzorky** | | | | | | | **Fyzikálne a chemické** | | **Mikrobiologické a biologické** | | **Rádiologické** | | | **počet** | **%** | **abs.** | **%** | **abs.** | **%** | **abs.** | **%** | | Gbelce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jatov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kamenica nad Hronom | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | | Malé Kosihy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Mužla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nové Zámky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Štúrovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Šurany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Tvrdošovce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Spolu:** | **32** | **1** | **3,13** | **0** | **0** | **1** | **3,13** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RÚVZ Nové Zámky** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tabuľka č.1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rok: 1.1.2018 - 31.12.2018** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Pôsobnosť: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Názov vodovodu** | **Prevádzko-vateľ** | **Obec** | **Počet zásobovaných obyvateľov** | **Dodávaná voda v m3** | **Nevyhovujúci ukazovateľ** | **Jednot-ka** | **Limit podľa platné-ho predpi-su** | **Limit podľa povole-nej výnim-ky** | **Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku** | **Časové obdobie výnimky (od - do)** | **Poradie výnimky** |  | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Tabuľka č. 1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda**

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Miesto**  **(Obec/Zaria-denie)** | **Obdobie trvania** | **Počet postihnutých**  **(príp. dospelý/deti)** | **Pôvodca nákazy**  **(infekčné agens)\*** | **Faktor prenosu** | **Poznámky**  **(popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie)** | **Nariadené opatrenia** |
| **/** | **/** | / | / | / | / | / | / |

**\* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný**

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.1 Prehľad prírodných kúpalísk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj: Nitriansky | | | | | | | | | |
| Okres: Nové Zámky | | | | | | | | | |
| Obec: Šurany | | Plocha | |  | | | | | |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
|  | | | | | | | | |  |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | | | | |
| **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | | | | |
| TONA Šurany | Odkrytá podzemná voda | / | 0,18 | Štatút zrušený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.2 Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prírodné kúpaliská** | | | | | | | | | | | | | |
| Kraj: Nitriansky | | | | | | | | | | | | | |
| Okres: Nové Zámky | | | | | | | | | | | | | |
| Obec: Šurany | | Plocha | |  | | Vzorky | | | Ukazovatele | | | | |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | | | | | | | | |
| TONA Šurany | Odkrytá podzemná voda | / | 0,18 | Štatút zrušený | Neorganizovaná | 9 | 0 | 0,00 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sumárne údaje za kraj** | | | | | | **9** | **0** | **0,00** | **81** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.3 Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | | | | | | |
| Okres | | | | | | |
| Obec | | | | Bazény | | |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
|  | | | | | | |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | |
| **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | |
| SOŠ Dvory nad Žitavou | 31.05.1999 |  | 250 | 0 | 1 | 1 |
| Plavecké jasličky Žabka,Nové Zámky | 05.12.2011 |  | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Relax komplex-Krytá plaváreň, Nové Zámky | 27.04.2007 |  | 100 | 0 | 2 | 2 |
| Wellness centrum, Palárikovo | 06.02.2014 |  | 28 | 0 | 1 | 1 |
| Penzión ENERGY I Podhájska | 06.06.2011 |  | 55 | 1 | 0 | 1 |
| TK Podhájska | 18.11.2002 | nie | 5500 | 4 | 9 | 13 |
| Wellness centrum Aquamarin,Podhájska | 27.03.2012 |  | 300 | 2 | 7 | 9 |
| Hotel Guest Centre Štúrovo | 01.07.2011 |  | 30 | 1 | 0 | 1 |
| TK I Štúrovo | 02.03.1999 | nie | 10300 | 11 | 0 | 11 |
| Wellness v hoteli Thermal Štúrovo | 06.02.2018 |  | 23 | 3 | 0 | 3 |
| **Sumárne údaje za kraj** | | | **16596** | **22** | **21** | **43** |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.4 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Umelé kúpaliská** | | | | | | | | |
| Kraj | | | | | | | | |
| Okres | | | | | | | | |
| Obec | Vzorky | | | Ukazovatele | | | | |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
|  | | | | | | | | |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | | | |
| **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | | | |
| SOŠ Dvory nad Žitavou |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Plavecké jasličky Žabka,Nové Zámky | 18 | 7 | 38,89 | 174 | 10 | 3 |  | 7 |
| Relax komplex-Krytá plaváreň, Nové Zámky | 20 | 2 | 10,00 | 254 | 4 | 4 |  |  |
| Wellness centrum, Palárikovo | 12 | 1 | 8,33 | 158 | 1 |  |  | 1 |
| Penzión ENERGY I Podhájska | 18 |  | 0,00 | 234 |  |  |  |  |
| TK Podhájska | 164 | 81 | 49,39 | 2135 | 84 | 4 |  | 80 |
| Wellness centrum Aquamarin,Podhájska | 138 | 39 | 28,26 | 1760 | 39 |  |  | 39 |
| Hotel Guest Centre Štúrovo |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| TK I Štúrovo | 122 | 3 | 2,46 | 1589 | 3 | 1 |  | 2 |
| Wellness v hoteli Thermal Štúrovo | 32 | 1 | 3,13 | 416 | 1 |  |  | 1 |
| **Sumárne údaje za kraj** | 524 | 134 | 25,57 | 6720 | 142 | 12 |  | 130 |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.5 Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | | | | | | | | |
| Okres | | | | | | | | |
| Obec | Dátum | |  | | | Bazény | | |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
|  | | | | | | | | |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | | | |
| **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | | | |
| TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky | 03.06.2018 | 09.09.2018 | nie | nie | 3500 | 1 | 6 | 7 |
| Penzión Lagáň | 15.06.2018 | 09.09.2018 | nie | nie | 100 | 0 | 1 | 1 |
| TK Tvrdošovce | 02.06.2018 | 16.09.2018 | nie | nie | 200 | 2 | 0 | 2 |
| TK II Štúrovo | 30.06.2018 | 02.09.2018 | nie | nie | 250 | 1 | 0 | 1 |
| **Sumárne údaje za kraj** | | | | | **4050** | **4** | **7** | **11** |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tabuľka č.2.6 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Umelé kúpaliská** | | | | | | | | |
| Kraj | | | | | | | | |
| Okres | | | | | | | | |
| Obec | Vzorky | | | Ukazovatele | | | | |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
|  | | | | | | | | |
| **Nitriansky kraj** | | | | | | | | |
| **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** | | | | | | | | |
| **okres Nové Zámky** | | | | | | | | |
| TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky | 32 | 3 | 9,38 | 381 | 3 | 2 |  | 1 |
| Penzión Lagáň | 6 | 2 | 33,33 | 54 | 2 | 2 |  |  |
| TK Tvrdošovce | 19 | 2 | 10,53 | 247 | 3 | 2 |  | 1 |
| TK II Štúrovo | 5 |  | 0,00 | 65 |  |  |  |  |
| **Sumárne údaje za kraj** | 62 | 7 | 11,29 | 747 | 8 | 6 |  | 2 |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 3.1. Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priestor – účel využitia** | **Celk. počet vyšetrení** | **Ukazovatele kvality vnútorného prostredia** | | | | | | | | | | | |
| **Viditeľná prítomn. plesní** | | **Viditeľná prítomn. vlhkosti** | | **Mikrobiologické faktory** | | **Z toho nevyhovujúce** | | **Chemické faktory** | | **Z toho**  **nevyhovujú**  **ce** | |
| **počet** | **%** | **počet** | **%** | **škodlivina** | **počet meraní** | **počet** | **%** | **škodlivina** | **Počet meraní** | **počet** | **%** |
| Bytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 4.1: Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres |  | Zdroj hluku | | | | | | | | |
| Doprava | | | Stacionárne zdroje | | | | | |
| cestná | železničná | letecká | priemysel,  výrobné  prevádzky | pohostinské  zariadenia,  obchodné  prevádzky  a pod. | stavebná činnosť | technologické zariadenia, vzduchotechnika  a pod. | mimopracovné aktivity ľudí | Iné stacionárne zdroje |
| Nové Zámky | Počet podnetov spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| *z toho: opodstatnených* |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| *neopodstatnených* |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| .... | Počet podnetov spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *z toho: opodstatnených* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *neopodstatnených* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Stručné informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 5.1.1 Prehľad ubytovacích zariadení pre cestovný ruch v spádovom území RÚVZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okresy** | **Ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch**  (§ 1 ods. 2 písm. h) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hotel** | | **Motel/Botel** | | **Penzión** | | **Turistická ubytovňa** | | **Kemping** | | **Chatová osada** | | **Krátkodobé ubytovanie v súkromí** | | **Iné** | | **Spolu** | |
| **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** |
| **Nové Zámky** | **21** | **1158** | **1** | **10** | **47** | **1169** | **22** | **566** | **10** | **1717** | **6** | **618** | **18** | **149** | **121** | **2353** | **246** | **7740** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 5.1.2 Prehľad ubytovacích zariadení súvisiacich s výkonom práce v spádovom území RÚVZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okresy** | **Ubytovacie zariadenia súvisiace s výkonom práce**  (§ 1 ods. 2 písm. n) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.) | | | | | |
| **Robotnícka ubytovňa** | | **Ubytovňa**  **pre brigádnikov** | | **Spolu** | |
| **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** |
| **Nové Zámky** | **2** | **283** | **0** | **0** | **2** | **283** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu :** |  |  |  |  |  |  |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 5.2 Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okresy** | **Druh zariadenia** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kader-**  **níctva** | **Holičstvá** | **Kozme-**  **tiky** | **Pedikúry** | **Nechtový dizajn, manikúry** | **Soláriá** | **Tetovacie salóny** | **Klasické masáže** | **Erotické masážne salóny** | **Sauny** | **Piersing** | **Myosti- mulácie** | **Nastreľov. náušníc** | **Iné** | **Spolu** |
| **Nové Zámky** | **232** | **5** | **111** | **55** | **93** | **14** | **4** | **92** | **4** | **8** | **1** | **0** | **0** | **49** | **668** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***SPOLU:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 5.3 Prehľad zariadení sociálnych služieb v spádovom území RÚVZ Nové Zámky, rok 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okresy** | **Druh zariadenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia,  zariadenia opatrovateľskej služby,  rehabilitačné strediská | | Zariadenie núdzového  bývania | | Domov na polceste | | Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v [§ 1 ods. 2 písm. m) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/20170601#paragraf-1.odsek-2.pismeno-m) | | Resocializačné stredisko | | Krízové stredisko | | Nocľaháreň | | Útulok | | Iné | | Spolu | |
|  | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** | **Počet** | **Kapacita** |
| **Nové Zámky** | **15** | **1118** | **1** | **20** | **0** | **0** | **4** | **62** | **3** | **79** | **0** | **0** | **2** | **26** | **4** | **62** | **4** | **285** | **33** | **1652** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RÚVZ: Nové Zámky**

**Okres: Nové Zámky**

**Tab. č. 5.4 Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v SR v roku 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Počet prevádzkovaných pohrebných služieb** | **Počet chladiacich zariadení s kapacitou** | **Počet pohrebných vozidiel** |  |  | **Počet krematórií** | **Počet chladiacich zariadení s kapacitou** | **Počet mraziacich zariadení s kapacitou** |
| **Vyrobené pohrebné vozidlo** | **Upravené pohrebné vozidlo** | **Vozidlo len pre miestnu prepravu** |
| **Nové Zámky** | ***19*** | ***47/120*** | **4** | **16** | **4** | ***1*** | ***0*** | ***1/14*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Poznámka:** V krematóriu Nové Zámky sa mraziace zariadenie s kapacitou 14 využíva väčšinou ako chladiace zariadenie.

**RÚVZ: Nové Zámky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1 Vyžiadanie HIA v rámci procesu SEA** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Okresy | Názov strategického dokumentu pre ktorý sa HIA vyžiadala | Mini HIA/  Maxi HIA | Meno hodnotiteľa | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **RÚVZ: Nové Zámky** |  |  |  | |

**6.2 Vyžiadanie HIA v rámci procesu EIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Okresy | Názov zámeru navrhovanej činnosti pre ktorý sa HIA vyžiadala | Mini HIA/ Maxi HIA | Meno hodnotiteľa | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RÚVZ: Nové Zámky**  **6.3 Vyžiadanie HIA v rámci posudkovej činnosti mimo procesu**  **EIA/SEA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Okresy | Názov HIA | Na aký účel sa HIA vyžiadala ( viď.§ 13 odsek 3 zákona 355/2007) | Mini HIA/ Maxi HIA | Meno hodnotiteľa |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |